Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II                                         Trzcianka 28.03.2022r.

W Trzciance

64-980 Trzcianka

ul.Sikorskiego 9

Dotyczy : Postępowania na dostawę analizatora i odczynników do badań laboratoryjnych

Zamawiający informuje, że w związku z w/w postępowaniem otrzymał pytanie:

- Dotyczy SWZ, punkt 3.3: Z uwagi na zakończenie wsparcia technicznego dla analizatora RAPIDLab 348 przez producenta, czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu zapewnienia obsługi serwisowej dla aparatu posiadanego przez Zamawiającego?

Odpowiedź:  Tak

- Dotyczy SWZ, punkt 3.6: Prosimy o możliwość zaoferowania odczynników i materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych od jednego dostawcy. Wykonawca gwarantuje, że oferowane materiały są dedykowanymi oryginalnymi materiałami dla zaoferowanych analizatorów.

Odpowiedź:  Tak

- Dotyczy SIWZ, punkt 3.7: Prosimy o dodanie zapisu mówiącego o tym, że jeżeli Wykonawca oferuje analizator oraz odczynniki od tego samego producenta, dedykowane dla oferowanego analizatora, odstępuje się od wymogu dołączania do oferty wyników precyzji i odtwarzalności dla pomiarów przeprowadzonych na w/w systemach z użyciem oferowanych odczynników.

Odpowiedź:  Zamawiający zgadza się

- Dotyczy SIWZ, punkt 3.8: Prosimy o zmianę zapisu na: „Oferent dołączy do pierwszej dostawy karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla wszystkich odczynników, których to dotyczy”.

Odpowiedź:  Zamawiający zgadza się