Załącznik nr 3

Numer referencyjny postępowania: 01/ZP/25

Wymagane parametry oferowanego analizatora biochemicznego

- Analizator automatyczny, wyprodukowany min w 2021 roku.

- Wydajność analizatora:

  - min. 400 oznaczeń/godz. ( bez ISE )

  - wbudowana przystawka ISE , min. 180 oznaczeń/godz.

- Praca w trybie: „random access”, wolnostojący

- Praca z wykorzystaniem tzw. mokrej chemii.

- Pomiar mono i bichromatyczny

- Pełna automatyzacja pracy z odczynnikami. Odczynniki gotowe do użycia lub automatycznie przygotowywane przez analizator.

- Identyfikacja odczynników i próbek przy użyciu kodów paskowych.

- Automatyczny import danych dotyczących kalibracji (nazwa testu, wartości przypisane, numer serii, data ważności)

- Możliwość automatycznej archiwizacji wyników pacjentów, danych o kalibracji (wynikach kontroli jakości.)

- Obecnie używany analizator współpracuje w zakresie automatycznej wymiany danych pomiędzy analizatorem a używanym przez Szpital programem ESKULAP 2000. Oferowany analizator musi być dostosowany do współpracy z tym samym programem , w tym samym zakresie , bez ponoszenia żadnych kosztów przez Zamawiającego.

- Możliwość oznaczania parametrów biochemicznych, elektrolitów , markerów kardiologicznych oraz leków immunosupresyjnych.

- Możliwość wykonania wszystkich parametrów z załącznika nr 2 pkt 1) na jednym analizatorze.

- Wbudowana lodówka na odczynniki na min. 40 pozycji, wymagana temperatura 2-80C

- Kuwety jednorazowe, wytwarzane na pokładzie aparatu.

- Minimum 10 otwartych kanałów pomiarowych

- Dostawca zapewni odpowiednio wydajną stację wody oraz poniesie wszystkie koszty jej utrzymania.

- Wyposażenie w zewnętrzne urządzenie zasilające UPS o czasie podtrzymania 20 min.

- Kontrola materiału badanego w kierunku hemolizy, lipemii hiperbilirubinemii.

- Wymaga się, aby oferowany analizator oraz stosowane w nim odczynniki, kalibratory, kontrole i materiały zużywalne pochodziły od jednego producenta, lub dedykowane były przez producenta na oferowany analizator.

- Certyfikat CE na analizator i odczynniki.

- Instrukcja w języku polskim

- Wykonawca wstawi lodówkę-szafę chłodniczą (przeszkloną od 4 do 8 półek) w celu prawidłowego przechowywania odczynników.

- Podłączenie analizatora do używanego przez Szpital systemu Esculap 2000.

- Zdalna obsługa serwisowa

Wymagane parametry oferowanego analizatora koagulogicznego

- Aparat wyprodukowany min w 2021 roku.

- Wydajność aparatu maksymalnie około 40-60 testów na godzinę

- Praca metodą mikro, pojedyncze testy

- Oznaczenia parametrów układu hemostazy metodami chromogenną, wykrzepialną na zasadzie optycznej, immunologiczną (optyczna)

- Możliwość oznaczania PT, APTT, Fibrynogenu i DD w jednym biegu aparatu i czasie oznaczenia poniżej 15 minut

- Tromboplastyna ludzka nierekombinowana pochodzenia łożyskowego o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1)

- Kalibracja nie częściej niż raz na serię danego odczynnika

- Materiały standardowe (kalibratory), osocza kontrolne: mianowane, pochodzenia ludzkiego, liofilizowane z możliwością zamrażania (gwarancja producenta)

- Fibrynogen metodą Clauss’a bez wstępnego rozcieńczania osocza, zakres pomiarowy przy pierwszym oznaczeniu od 110 do 800 mg/dl

- Automatyczne pobieranie i utylizacja pojedynczych jednorazowych kuwet, nie połączonych w segmenty

- Wbudowana drukarka

- Aparat wyposażony w zewnętrzny komputer z monitorem, drukarkę oraz UPS

- Możliwość współpracy z siecią informatyczną – wymagana dwukierunkowa komunikacja

- Możliwość pracy bezpośrednio z probówek tj. bez konieczności przenoszenia osocza do kubeczków

- Możliwość wprowadzenia własnej kontroli

- Automatyczna kalibracja

- Automatyczne rozcieńczanie próbek, kalibratorów

- Podgląd krzywych reakcyjnych

- Pojemność bazy danych wyników pacjentów – minimum 1500

- Możliwość identyfikacji próbek pacjentów przy pomocy czytnika barkodów

- Aparat posiada znak CE

- Wykonawca zapewnia bezpłatny autoryzowany serwis producenta aparatu w okresie całej umowy.

- Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie w siedzibie z obsługi aparatu w siedzibie zamawiającego

- Podłączenie analizatora do używanego przez Szpital systemu Esculap 2000.

Wymagane parametry analizatora do gazometrii:

- Aparat wyprodukowany min w 2021 roku.

- Parametry mierzone: pH, pO2, pCO2, Hct, K, Na, Ca zjonizowany.

- Widoczny, podświetlany pojedynczy tor pomiarowy próbki z jedną elektrodą referencyjną.

- Detektor pęcherzyków powietrza.

- Oprogramowanie w j. Polskim.

- Krótki czas kalibracji - 1 punktowa maksymalnie do 2,5 min

- Możliwość manualnego przesuwu próbki w torze pomiarowym

- Objętość próbki dla całego panelu badań max 95 µl

- Opcja automatycznej mikropróbki. Mikropróbka max 50 µl

- Zewnętrzny czytnik kodów kreskowych i wbudowana drukarka,

- Gazy kalibracyjne dostarczane w butlach, brak kalibracji powietrzem atmosferycznym. Butle wbudowane w aparat.

- Elektrody bezmembranowe, wymieniane oddzielnie, zależnie od zużycia

- Możliwość wykonania różnych materiałów, aplikacja na płyn dializacyjny

- Podawanie próbek bez adapterów, zarówno strzykawek i kapilar

- Sonda podawania próbek bezpieczna dla użytkownika.

- Barwione odczynniki – łatwa obserwacja poziomów odczynników

- Możliwość wymiany odczynników oraz sensorów pomiędzy aparatami, bez utraty testów

- Wewnętrzne butle z gazami kalibracyjnymi wbudowane w aparat

- Podłączenie analizatora do używanego przez Szpital systemu Esculap 2000.