Załącznik nr 2

Numer ref. postępowania 02/ZP/25

FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania dla pozycji 1-19

- System zamknięty aspiracyjno-próżniowy.

- Wszystkie produkty systemu zamkniętego muszą pochodzić od jednego producenta.

Producent  (podać)………………………………………

- Probówki systemu zamkniętego wykonane z tworzywa sztucznego.

- Igła systemowa sterylna na stałe połączona z holderem.

- Probówki systemu zamkniętego zakręcane korkiem.

| Lp. | Nazwa | Ilość na 2 lata | Jedn. miary | Nr katalogowy/ producent | Cena jedn. netto (zł) | VAT | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto ( zł) | Wartość brutto ( zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówko-strzykawka do OB o poj. 3,5 ml | 2400 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówko-strzykawka do morfologii o poj. do 3 ml i średnicy do 11 mm EDTA | 35000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówko-strzykawka do morfologii o poj. 1,2 ml i średnicy do 9 mm EDTA | 500 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówko-strzykawka do biochemii z żelem o poj. 4,7 ml i średnicy do 16 mm | 50000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówko-strzykawka do biochemii z żelem o poj. 1,1 ml i średnicy do 9 mm | 1100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówko-strzykawka do koagulologii o poj. 3,0 ml i średnicy do 11 mm | 18000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówko-strzykawka do koagulologii o poj. 1,4 ml i średnicy do 9 mm | 600 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Probówko-strzykawka do surowicy z wykrzepiaczem o poj. do 6 ml i średnicy do 16 mm | 600 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Probówko-strzykawka do z EDTA o poj. do 4,9 ml i średnicy do 13 mm | 6000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Probówko-strzykawka z heparyną litową o poj. 1,2 ml i średnicy do 9 mm | 7000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kaniule do systemu zamkniętego 20 G (9) | 9000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kaniule do systemu zamkniętego 21 G (8) | 34000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Adapter do podania leku przez żyłę systemową | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Motylek krótki systemowy 21 G (8), długość wężyka od 60 do 80 mm | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Adapter do luera | 15000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Strzykawki do gazometrii z heparyną litową 2ml (pakowane indywidualnie) | 4500 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Probówko-strzykawka do OB met. Liniowa poj. 2-2,5 ml | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pipetki ze skalą do OB. met. liniowa | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Probówko-strzykawka do pseud-trombocytopenii z antykoagulantem innym niż cytrynian lub heparyna o poj. 2,5-3ml i średnicy do 11 mm | 250 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Naczynie reakcyjne – stożek 1,5 ml | 7000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Naczynie reakcyjne – płaskie dno 2,0 ml | 500 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Probówka średnica 15,7 mm poj. 11,5 ml PS | 2500 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Probówka średnica 13 mm dł. 10.0 mm poj. 8 ml | 7500 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Probówka średnica 12 dł. 5.5 mm poj. 3,5 ml PS | 6500 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | OB mikro palec 200 ul | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Mikrometoda do glukozy z fluorkiem | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Mikrometoda do morfologii 200 ul | 1600 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Mikrometoda surowica – żel 200 ul | 3000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Probówki do retikulocytów | 200 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Końcówka do rozmazów z łopatką | 1100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Końcówki 200 ul | 40000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Końcówki niebieskie 1-1000 ul | 10000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ezy sterylne o poj. 1 ul | 1600 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Ezy sterylne o poj. 10 ul | 3200 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Ezy sterylne igłowe | 8200 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pipety jednomiarowe sterylne 3,5 ml, tworzywo sztuczne | 2500 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Worek na odpadki 400x780 PP | 400 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Pojemniki do DZM | 50 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Probówki do moczu stożkowe PS 12 ml | 12000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Nakłuwacze igłowe automatyczne gł. nakłucia 1,8 mm (21G) | 500 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Nakłuwacze igłowe automatyczne gł. nakłucia 1,8 mm (18G) | 62000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Pisaki do szkła i plastiku - zielony | 70 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Pisaki do szkła i plastiku - czarny | 450 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Pisaki do szkła i plastiku - czerwony | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Statyw D13 – 50 otworów do przechowywania i transportu o śr. otworu 13 mm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Statyw D17 - 50 otworów do przechowywania i transportu o śr. otworu 17 mm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Staza | 150 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |