Trzcianka 06.02.2025 r.

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

ul. Gen. W. Sikorskiego 9

64-980 Trzcianka

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania nr 01/ZP/25

Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych do badań wraz z dzierżawą analizatorów

1. Dotyczy części 1-2: Uwzględniając rodzaj zamówienia i oczekiwane warunki serwisu czy

Zamawiający wprowadzi dodatkowy wymóg wg propozycji:

„Zapewnienie w cenie oferty autoryzowanego serwisu posiadającego minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie serwisowania zaoferowanych urządzeń na terenie Polski, co Wykonawca potwierdzi załączając do oferty stosowne certyfikaty o posiadanych szkoleniach dla dedykowanych inżynierów serwisu (minimum 3 certyfikaty dla trzech serwisantów z doświadczeniem min. 3-letnim)”?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się, ponieważ oferowane urządzenie nie jest własnością Zamawiającego, a serwis jest zapewniony przez właściciela urządzenia.

2. Dotyczy części 1-2: Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia w cenie oferty dedykowanej aplikacji umożliwiającej zgłaszanie awarii online, możliwej do zainstalowania na dedykowanym smartfonie Zamawiającego o następujących funkcjonalnościach:

o logowanie się na dedykowanym portalu z każdego smartfona/komputera,

o zakładania oddzielnego konta dla każdego z pracowników obsługujących analizator,

o zgłaszanie online awarii,

o podgląd w historie zdarzeń serwisowych dla każdego z analizatorów osobno,

o pobieranie raportów serwisowych?

Odpowiedź: Tak

3. Dotyczy części nr 1:

Ze względu na specyfikę cyklu produkcyjnego, prosimy o skrócenie minimalnego wymaganego

terminu ważności dla odczynników do badań w części nr 1 do 4 miesięcy od dnia dostarczenia.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się

4. Dotyczy Załącznika nr 3 części nr 1 Biochemia Wymagane parametry oferowanego analizatora biochemicznego p. 12 (Możliwość wykonania wszystkich parametrów z załącznika nr 2 pkt 1) na jednym analizatorze.):

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający miał na myśli możliwość wykonania wszystkich

parametrów z załącznika nr 4 (Wykaz badań; Biochemia) na jednym analizatorze? Załącznik nr 2 pkt 1) zawiera Formularz cenowy?

Odpowiedź: Tak

5. Dotyczy Załącznika nr 4 dla części nr 1 Wykaz badań Biochemia, p.34:

Zwracamy się prośbą o informację, jaką ilość badań Amoniaku przewiduje wykonać Zamawiający w okresie 12 m-cy?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje wykonać 720 testów w okresie 12 miesięcy.

6. Dotyczy Załącznika nr 4 dla części nr 1 Wykaz badań Biochemia oraz dla części nr 2 Wykaz badań Koagulologia: Zwracamy się z zapytaniem, czy podane ilości badań zawierają oznaczenia na kalibracje i kontrole? Jeśli nie zawierają, prosimy o podanie harmonogramu oznaczeń kontrolnych.

Odpowiedź: Tak

7. Dotyczy p. 3.21 SWZ (wymogu załączenia do oferty oświadczenia o treści „Oferent dołączy do oferty oświadczenie producenta analizatorów, że odczynniki i materiały kontrolne oraz kalibracyjne oferowane przez Oferenta nie spowodują utraty gwarancji i nie mają niekorzystnego wpływu na żywotność eksploatacyjną analizatorów, do których będą użyte”.):

W związku z tym, że na rynku polskim działają nie tylko producenci krajowi, a głównie autoryzowani przedstawiciele międzynarodowych producentów analizatorów i/lub autoryzowani ich dystrybutorzy , podpisując umowy na dzierżawę analizatorów biorą pełną odpowiedzialność za należyte zrealizowanie umowy dostawy dedykowanych przez producenta odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów i m. eksploatacyjnych, dopuszczonych do obrotu i używania zgodnie z dyrektywami unijnymi i przepisami krajowymi (ustawą o wyrobach medycznych). Wskazujemy również na fakt, że przedmiotem zamówienia jest dzierżawa (użyczenie) analizatorów, a nie sprzedaż analizatora, a co za tym idzie dla tego rodzaju umów gwarancja na urządzenie nie występuje. Jedynym obowiązkiem jest zapewnienie bezpłatnego serwisu o odpowiednich standardach i doświadczeniu celem spełnienia warunków umowy.

Natomiast oficjalnymi dokumentami potwierdzającymi ich przeznaczenie do użycia z danym

analizatorem są metodyki producenta dla odczynników, kalibratorów i kontroli zawierają

wymagane przepisami informacje, w tym ich przeznaczenie do danego urządzenia.

Pragniemy dodać uwzględniając, że oferowane przez producentów urządzeń do gazometrii (część 3) odczynniki i materiały kalibracyjne są wyrobami gotowymi do użycia, wszystkie informacje zawarte są w instrukcji obsługi producenta analizatora w zakresie sposobu postępowania z odczynnikami. Ponadto dla tego rodzaju wyrobów producent nie posiada metodyk, a informacja na opakowaniu zalecanego odczynnika odwołuje się zawsze do instrukcji obsługi analizatora.

Uwzględniając te okoliczności wnioskujemy o wykreślenie tego wymogu lub jego zmianę wg propozycji:

„W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Wykonawca dołączy do oferty

oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta i/lub autoryzowanego

dystrybutora odczynników, kalibratorów i kontroli potwierdzającego, że oferowane wyroby

medyczne do diagnostyki in vitro nie wpływają na żywotność eksploatacyjną analizatorów i zostały dopuszczone do użycia z analizatorami stanowiącym przedmiot dzierżawy. Dodatkowo

wykonawca oferujący produkty równoważne przedstawi na każde żądanie Zamawiającego

dokumenty producenta odczynników, kalibratorów i kontroli (metodyki (IFU), instrukcje obsługi – w języku polskim)”.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa ten punkt z SWZ.

8. Dotyczy części 3: Czy Zamawiający będzie wymagał aby wszystkie produkty wpływające na jakość i wiarygodność wyników gazometrii, tj. odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i zużywalne oraz elektrody pomiarowe (nie dotyczy papieru termoczułego) pochodziły od jednego producenta ?

Odpowiedź: Tak

9. Dotyczy p. 14 SWZ (Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy):

• Czy zamawiający akceptuje zmianę umowy/proponowanej umowy w pkt 2. Ust. 1 poprzez

obniżenie kary umownej do poziomu 0,1% wartości nie zrealizowanej na czas części zamówienia za każdy dzień zwłoki?

• Czy zamawiający akceptuje zmianę umowy/proponowanej umowy w pkt. 2 ust. 2 poprzez

obniżenie kary umownej do poziomu 0,1% wartości brutto wadliwej dostawy za każdy dzień zwłoki, za którą odpowiada wykonawca?

• Czy zamawiający akceptuje zmianę umowy/proponowanej umowy w pkt. 2 ust. 3 poprzez

obnizenie kary umownej do poziomu 0,1% wartości czynszu za każdy dzień zwłoki?

• Czy zamawiający akkceptuje obniżenie skumulowanej wartości kar o której mowa w pkt. 7 do

poziomu 20%?

Proponowane poziomy kar zbliżone są do przyjetego w obrocie poziomu kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę umowy/proponowanej umowy w pkt 2. ust. 1 poprzez obniżenie kary umownej do poziomu 5% wartości nie zrealizowanej na czas części zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Pozostałe kary umowne w projektowanych postanowieniach umowy pozostają bez zmian.

10. Czy zamawiający może określić jaki jest harmonogram wykonywania kontroli jakości na aparacie do gazometrii oraz podać na ilu poziomach?

Odpowiedź: Kontrola jakości wykonywana jest na 2 poziomach, naprzemiennie, raz poziom 1 raz poziom 2.