Trzcianka 03.02.2025 r.

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

ul. Gen. W. Sikorskiego 9

64-980 Trzcianka

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania nr 02/ZP/25

Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi

1. Dotyczy Zał. Nr 2 Formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia pozycja 13 – Czy nie powinno być „ Adapter do podania leku przez igłę systemową ?

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się. Zamawiający poprawi pozycję 13 zał. nr 2 na zapis „Adapter do podania leku przez igłę systemową.”

2.  Dotyczy Zał. Nr 2 Formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia pozycja 21 – Czy zamawiający dopuści „ Naczynie reakcyjne – stożkowe dno w kołnierzu przedłużającym 2 ml ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

3. Dotyczy Zał. Nr 2 Formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia pozycje 14, 30,33, 34, 35, 36, 38, 40 : w związku z tym, że podane zapotrzebowanie w ilościach sztuk nie stanowi pełnych opakowań produktu, zatem realizacja wymagałaby rozpakowania produktu, czy Zamawiający może potwierdzić że będzie składał `zamówienia na pełne opakowania handlowe ?

Uzasadnienie: rozpakowanie produktu, jest zabronione w przypadku wyrobów medycznych oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro wg. regulacji unijnych : (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. Medical Device Regulation – MDR oraz (UE) 2017/746 z 5 kwietnia 2017 r. In Vitro Diagnostic Regulation – IVDR.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

4. Dotyczy SWZ Część III Opis przedmiotu zamówienia pkt 3 oraz Załącznik nr 6 Wzoru umowy §1 ust. 6 Zamawiający wymaga, aby termin ważności asortymentu wynosił co najmniej 12 miesięcy. Ponieważ nie wszystkie elementy systemu zamkniętego oraz mikrometody posiadają 12 m-czny termin ważności, a wynika to ze specyfiki odczynnika znajdującego się w probówko – strzykawce i mikroprobówce (poz. 4,5 ,7 28, 29, )

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji ( poz. 4,5,7,28,29 )probówko-strzykawek i mikroprobówek, których termin ważności będzie wynosił minimum 6 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto?

Uzasadnienie: VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany

odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składnia ofert o przynajmniej dwa dni robocze ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.