Numer referencyjny postępowania:

07/ZP/25

Trzcianka 06.05.2025 r.

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

ul. Gen. W. Sikorskiego 9

64-980 Trzcianka

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia przewyższającej progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku”.

Odpowiedzi na pytania

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Ustawą Pzp.”), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Treść pytania nr 1:

dotyczy pakietu 12

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg, jednorazową, dzieloną po obwodzie, powierzchnia ogólna 175cm2, powierzchnia czynna 110cm, z biokopmatybilnym hydrożelem, wymiary 174x122mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę a pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowane w saszetki po 5 szt., pakowanie sprzedażowe 100 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Treść pytania nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 2 z pakietu 12 do osobnego pakietu? W pakiecie 1 Zamawiający wymaga dostarczenia wyrobu elektrochirurgicznego (elektrody neutralne), a w pozycji 2 jałowych osłon na uchwyty lamp operacyjnych. Wyłączenie do osobnego pakietu umożliwi dopuszczenie oferty konkurencyjnej i zaoferowanie korzystniejszej dla Zamawiającego ceny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Informacje uzupełniające:

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.