## pak 1
				Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 1 – taśmy i siatki

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	VAT / (%)	Wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa / 2. Nr katalogowy	Nazwa producenta
1	Taśma podcewkowa. Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu. Materiał: polipropylen monofilamentowy, długość: 50 cm, szerokość: 1,25 cm, grubość: 0,5 mm, porowatość: 85 %, gramatura: 70 g/m2, odporność na rozerwanie>55%, wydłużenie max: 57,3%, wydłużenie przy 10N: 8,6 %, rozmiar porów w mm: 1,36 x 0,42, 1,485 x 0,76, Taśma tkana z atraumatycznymi brzegami o kształcie wydłużonej pętelki. Specjalny splot warunkuje prawidłowe rozłożenie taśmy pod cewką. Taśma bez osłonki. Symetryczne 2,5 cm zwężenia na końcach taśmy ułatwiające przewleczenie przez igłę.	szt	100
2	Impant/siatka do plastyki pochwy. Siatka do leczenia zaburzeń statyki. System składający się z 3 elementów: I. siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, implant o anatomicznym kształcie z sześcioma ramionami. Górne ramiona zakończone niebieskimi żyłkami, środkowe ramiona zakończone zielonymi żyłkami. Dolne ramiona zakończone białymi żyłkami. Wysokość: 8,5 cm, szerokość: 6 cm. Gramatura: 19,2 g/m2; grubość: 0,27 mm; porowatość: 59%. II 4 prowadnice z nitinolu: długości 500 mm do przeprowadzenia ramion górnych i środkowych. III 2 prowadnice z nitinolu: długości 650 mm do przeprowadzenia ramion	szt	40

## pakiet 1
				Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 1 – akcesoria do morcelacji

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość na 12 miesięcy	Cena jedn.netto	Cena jedn. brutto	VAT / (%)	Wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa / 2. Nr katalogowy	Nazwa producenta
1	Pętle jednorazowego użytku średnica 100 mm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LAHS), z teflonową izolacją. Opakowanie 10 szt.	op.	4
2	Tuba zewnętrzna średnica 5 mm z ceramiczną izolacją końcówki, do instrumentu do nadszyjowej resekcji macicy (LASH) wielorazowego użytku; przeznaczenie do min 50 cykli sterylizacji.	szt	1
3	Tuba wewnętrzna do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH) wielorazowego użytku: przeznaczenie do min. 50 cykli sterylizacji	szt	1
4	Uszczelka krzyżowa do morcelatora, śr. 32 mm, przeznaczona do sterylizacji. Opakowanie 10 szt.	op.	1
5.	Uszczelki średnica 12-20 mm do morcelatora, przeznaczone do sterylizacji. Opakowanie 10 szt.	op.	1
				RAZEM

## pakiet 2
				Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 2 – akcesoria do resektoskopii

Lp.	Opis produktu	J.m	Ilości na 12 miesięcy	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat %	wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy	Producent
1	Elektroda bipolarna do resektoskopu firmy Rudolf posiadanego przez Zamawiającego, bipolarna, pętlowa, zagięta wstecznie pod kątem 30 stopni, wielorazowego użytku, do zestawu 24 FR, kolor kodowania żółto-niebieski	szt	5
2	Elektroda bipolarna do resektoskopu GUBBINI MIDI firmy Tontarra posiadanego przez Zamawiającego, bipolarna, pętlowa, zagięta wstecznie pod kątem 30 stopni, wielorazowego użytku, do zestawu 18,5 FR	szt	5
3	Elektroda bipolarna do resektoskopu GUBBINI MIDI firmy Tontarra posiadanego przez Zamawiającego, bipolarna, pętlowa, zagięta wstecznie pod kątem 30 stopni, jednorazowego użytku, do zestawu 18,5 FR, 5 szt. w opakowaniu	szt	5
				RAZEM

## pakiet 3
				Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 3 – części zużywalne do laparoskopu kompatybilne z laparoskopem firmy Karl Storz

Lp.	Opis produktu	J.m	Ilości na 12 miesięcy	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat %	wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy	Producent
1	gumowa zatyczka do przyłącza LUER – Lock, czarna, op. 10 szt.	op.	5
2	Dren pompy, op. 10 szt., do użytkowania z drenem UP007, UP009, UP010	op.	1
3	Zestaw drenu płuczącego, FC, sterlizowany, do zast. Z ENDOMAT Select i HAMOU ENDOMAT 26331120-1	szt	1
4	Zestaw drenu płuczącego,PC, sterylizowany, do zast. Z ENDOMAT Select i HAMOU ENDOMAT 26331120-1	szt	1
5	Igła Veressa, z przyłączem LUER-Lock, dł. 15 cm	szt	2
6	Dren płuczący PC, jednorazowy, sterylny, do HAMOU ENDOMAT 26331120-1, ENDOMAT Select, op. 10 szt.	op.	2
7	Dren płuczący FC, jednorazowy, sterylny, do HAMOU ENDOMAT 26331120-1, ENDOMAT Select, op. 10 szt.	op.	2
8	Uszczelka, biała (60/10), do trocarów 11 mm, autoklawowalna, op. 10 szt.	op.	1
9	Uszczelka, biała (50/4), do trocarów 6 mm, autoklawowalna, op. 10 szt	op.	1
10	Membrana, op. 20 szt., do użytkowania z drenem UP007, UP008	op.	1
11	Tubus ClickLine, metalowy izolowany, z przyłączem Luer-Lock, śr. 5 mm, dł. 36 cm	szt	3
12	Uchwyt ClickLine, plastikowy, bez zapinki, monopolarny, rozszerzone pierścienie na palce	szt	3
13	Uchwyt ClickLine, plastikowy, z zapinką MANHES, monopolarny, rozszerzone pierścienie na palce	szt.	3
14	Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm	szt.	1
15	Światłowód, śr. 4,8 mm, dł. 300 cm	szt.	1
				RAZEM

## pakiet 4
				Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 4 –protektory/retraktory, pętla endoskopowa

Lp.	Opis produktu	J.m	Ilości na 12 miesięcy	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat %	wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy	Producent
1	Pętla endoskopowa z aplikatorem. Nić wchłanialna, pleciona, syntetyczna, barwiona na fioletowo. Wykonana z kwasu poliglikolowego. Nić zachowuje ok. 60% siły podtrzymania tkankowego po 14 dniach. Całkowite wchłonięcie po ok. 90 dniach. Sposób pakowania: opakowanie sterylizacyjne – pojedyncza aluminiowa saszetka. Długość nici: 50 cm, grubość nici 2/0. 1 op. - 12 saszetek	op.	5
2	Jednorazowy protektor/ retraktor do ran o długości nacięcia 5-9 cm. 1 op. - 5 szt.	op.	2
3	Jednorazowy protektor/ retraktor do ran o długości nacięcia 7-12 cm. 1 op. - 5 szt.	op.	3
4	jednorazowy protektor/ retraktor do ran o długości nacięcia 9-14 cm. 1 op. - 5 szt.	op.	5
5	jednorazowy protektor/ retraktor do ran o długości nacięcia 11-17 cm. 1 op. - 5 szt.	op.	5
				RAZEM

## pakiet 5
				Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 5 – akcesoria kompatybilne z diatermią ERBE VIO 3, VIO 300D, ICC 200

Lp.	Opis produktu	J.m	Ilości na 12 miesięcy	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat %	wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy	Producent
1	Aplikator APC 350 mm., dł. ze szpatułką i filtrem śr. 5 mm. 1 op. - 5 szt.	op.	2
2	Aplikator APC 100 mm., ze szpatułką i filtrem, sztywny, śr. 5 mm. 1 op. - 5 szt.	op.	2
3	Uchwyt elektrod monopolarnych, śr. 4 mm z dwoma przyciskami i kablem 4 m	szt.	4
4	Uchwyt el. Monopolarnych, jednorazowy 2 przyciski, szpatuła, przewód dł. 3 m, opakowanie 25 szt	op.	3
5	Elektroda szpatułkowa, prosta, 2.3 x 9 mm, dł. 45 mm, średnica 2.4 mm	szt.	5
6	Kabel do jednorazowych elektrod neutralnych, dł. 4 m	szt	1
7	Przewód do pęsety bipolarnej, dł. 4 m	szt	2
8	Przewód do instr. monopolarnych laparoskopowych, śr. 4 mm, dł. 4 m	szt	1
9	Elektroda kulkowa, prosta, śr. 4 mm; dł. 40 mm; do uchwytu śr. 2.4 mm	szt	5
10	elektroda kulkowa, prosta, śr. 4 mm; dł. 110 mm; do uchwytu śr. 2.4 mm	szt	5
11	Elektroda szpatułkowa, prosta 2.4x12 mm; dł. 120 mm; do uchwytu śr. 2.4 mm	szt.	2
12	Elektroda neutralna typ Nessy Omega dwudzielna symetryczna z pierścieniem okalającym op. zbiorcze 50 szt.	op.	4
13	Przewód bipolarny do histeroskopu WOLF wtyk MF, dł. 4 m	szt.	2
14	Pinceta bipolarna, prosta tępa; 1.0 mm, dł. 19 cm	szt.	1
15	Pinceta bipolarna, prosta tępa; 2.0 mm; dł. 16.5 cm	szt.	1
16	Rączka do kleszczyków laparoskopowych tym BiClamp z przewodem dł. 4 m	szt.	1
17	Wkład roboczy do instrumentu BiClmap Maryland żłobiony; śr. 5mm; dł. 340mm	szt.	1
18	Wkład roboczy do instrumentu BiClmap okienkowy żłobiony; śr. 5mm; dł. 340mm	szt.	1
19	Instrument typ BiClamp zagięcie 25°; żłobiony; dł. 210 mm	szt.	1
20	Instrument typ BiClamp zagięcie 18°; dł. 200 mm	szt.	1
21	Wkład roboczy do kleszczyków laparoskopowych typ BiSect, Micro śr. 5 mm; dł. 350 mm	szt.	1
22	Instrument tnąco koagulujący dł. 350mm, śr. 5mm, końcówka zakrzywiona, opak. 5Szt.	szt.	5
23	Kleszczyki laparoskopowe tnąco koagulujące bipolarne, bransze zakrzywione, jedna bransza ruchoma, śr. 5mm; dł. 350 mm	szt.	2
24	Kleszczyki laparoskopowe do zamykania naczyń końcówka typ Maryland żłobiona; śr. 5mm; dł. 340 mm, z przewodem, dł. 4m	szt.	2
25	Instrument do zamykania naczyń, kleszczyki dł. 270 mm, końcówka zakrzywiona, z przewodem dł. 4 m	szt.	2
				RAZEM

## pakiet 6
				Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 6 – akcesoria do trokarów i dermatomu kompatybilne z trokarami i dermatomem firmy Aesculap

Lp.	Opis produktu	J.m	Ilości na 12 miesięcy	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat %	wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy	Producent
1	Przepustnica wewnętrzna do trokara śr. 5,5. 1 op. 20 szt.	op.	1
2	Przepustnica wewnętrzna do trocara 10 mm. 1 op. 20 szt.	op.	1
3	Konwektor redukcji trocara z uszczelką 10/5 mm. 1 op. 10 szt.	op.	5
4	Uszczelka zewnętrzna do trocara 5,5 mm. 1 op. 20 szt.	op.	1
5	Pierścień kodujący – uszczelniający. 1 op. – 2 szt.	op.	1
6	Kapturek uszczelniający. 1 op. – 20 szt.	op.	1
7	Pierścień kodujący. 1 op. 20 szt.	op.	1
8	Ostrza do dermatomu sterylne, kompatybilne z dermatomem typu GA670/GA340 firmy Aesculap, jednorazowego użytku, 10 szt./op.	op.	1
9	Matryce do nacinania skóry, rozmiar 1:1,5 1:3 1:6, streylne, jednorazowego użytku, kompatybilne z siatkownicą typu BA720R firmy Aesculap, 10 szt./op.	op.	1
				RAZEM

## pakiet 7
				Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 7 – staplery

Lp.	Opis produktu	J.m	Ilości na 12 miesięcy	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat %	wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy	Producent
1	Stapler okrężny zakrzywiony z łamanym niskoprofilowym kowadełkiem po aktywacji i automatyczną siłą docisku tkanki rozmiar 25,28,31,33 mm. Stapler posiada dwie dźwignie spustowe. Zamawiający określi rozmiar staplera przy składanaiu zamówienia cząstkowego. Opakowanie 3 szt.	szt	12
2	Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony z łamaną główką grzybka w rozmiarach 28 i 31. w systemie potrójnej linii rzędu zszywek i sterylnym nożem. Trzy rzędy zszywek o wyskościach 3,0-3,5-4,0 mm i 4,0-4,5-5,0 mm. Zamawiający określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia cząstkowego. Opakowanie 3 szt.	szt	51
3	Jednorazowy stapler zamykający o długości szwu 45 mm do tkanki standardowej 3,5 mm i grubej 4,8 mm (2 linie zszywek). Zszywki wykonane z drutu tytanowego obustronnie brzeżnie płaskiego na całej długości zszywki. Zamawiający określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia cząstkowego. Opakowanie 3 sztuki.	szt	42
4	Jednorazowe ładunki do staplera liniowego zamykającego o długości szwu 45 mm do tkanki standardowej 3,5 mm i grubej 4,8 mm (2 linie zszywek). Zszywki wykonane z drutu tytanowego obustronnie brzeżnie płaskiego na całej długości zszywek. Opakowanie 6 sztuk.	szt	36
5	Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80 mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,0-3,5-4,0 do tkanki średniej grubości, stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalenie staplera na dwie strony, po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę, stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Opakowanie – 3 sztuki.	szt	60
6	Stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku o długości linii szwu 80 mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,0-3,5-4,0 po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Opakowanie – 6 sztuk.	szt.	60
				RAZEM

## pakiet 8
				Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 8 – bielizna operacyjna

Lp.	Opis produktu	J.m	Ilości na 12 miesięcy	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy	Producent
1	Ubranie operacyjne: bluza + spodnie; rozmiar S, M, L, XL, XXL z nadrukiem logo szpitala. Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o zawartości bawełny 48% +/- 3% i gramaturze 130 g/m2 +/- 4%. Tkanina o przepuszczalności powietrza na poziomie nie mniejszym niż 190 mm/s. Ubranie wykonane z tkaniny zgodnej z normą PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian. Bluza: z krótkim rękawem, luźna, z dekoltem na zakładkę, wkładana przez głowę; z przodu odcięty karczek pod którym jest kieszeń z lewej strony. Kieszenie boczne na wysokości bioder, po bokach rozporki wzmocnione ryglami. Spodnie: na gumkę, wiązane z przodu na troki.	szt	40
2	Sukienka wiązana trokami ; rozmiar S, M, L, XL, XXL z nadrukiem logo szpitala. Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o zawartości bawełny 48% +/- 3% i gramaturze 130 g/m2 +/- 4%. Tkanina o przepuszczalności powietrza na poziomie nie mniejszym niż 190 mm/s. Ubranie wykonane z tkaniny zgodnej z normą PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian. Sukienka: z dekoltem w serek; z przodu odcięty karczek, pod którym jest mała kieszeń wszyta w szew; dwie kieszenie na wysokości bioder; wiązana z tyłu na troki służące do regulowania obwodu pasa.	szt.	10
3	Serweta operacyjna 75x90 cm z warstwą chłonną z nadrukiem logo szpitala Serweta chirurgiczna do stosowania w zabiegach standardowego ryzyka. Serweta zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 120-130 g/m2 i nieprzemakalności min. 40 cm H2O; dodatkowa warstwa chłonna wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 280 g/m2 i chłonności min. 150 %. Kolor zielony, niebieski. Serweta zgodna z normą PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian.	szt.	20
4	Serweta operacyjna standard 150x200 cm, kolor zielony z nadrukiem logo szpitala Serweta chirurgiczna standardowego ryzyka do stosowania w strefie niekrytycznej. Wykonana z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego. Tkanina o gramaturze min. 160 g/m2, zawartość bawełny min. 70%. Kolor zielony lub niebieski Serweta zgodna z normą PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian.	szt	20
5	Fartuch operacyjny, wielorazowy, barierowy, rozmiar L, XL, z nadrukiem z logo szpitala Fartuch barierowy chirurgiczny wielokrotnego użytku standardowego ryzyka wykonany na bazie dwóch tkanin: - pole krytyczne z tkaniny o gramaturze 110-120 g/m2, o wysokim poziomie odporności na przesiąkanie cieczy – min. 90 cm wysokości słupa wody, - pole niekrytyczne z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej o zawartości bawełny 55% +/- 5 % o gramaturze 125-135 g/m2. Szew łączący poszczególne tkaninowe elementy fartucha kryty, zawijany, dwuigłowy – stębnowany; rękawy wykończone elastycznym ściągaczem; kolor zielony Fartuch w pełni zgodny z normą PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian.	szt	20
6	Serweta operacyjna 75x80 cm chłonna wykonana z tkaniny bawełniano-poliestrowej o zawartości bawełny 48% +/- 3% i gramaturze powyżej 125 g/m2, Serweta zgodna z normą PN-EN 13795. Kolor zielony, niebieski. Nadruk – logo szpitala	szt.	20
7	Serweta operacyjna chłonna 100x150cm.Serweta zgodna z normą PN-EN13795 w zakresie pylenia z uwzględnieniem późniejszych zmian, gramatura 130 g/m2 +/- 4%. Kolor niebieski lub zielony. Nadruk – logo szpitala	szt.	30
				RAZEM

## pakiet 9
				Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 9 – akcesoria do aparatów do znieczulenia

Lp.	Opis produktu	J.m	Ilości na 12 miesięcy	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat %	wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy	Producent
1	Wapno sodowane w postaci białych granulek/pelletów identycznych kształtów i rozmiarów-w postaci półsfer o średnicy 4mm oraz wysokości 2mm, absorbujące 178l CO2/1l wapna. Jednoznaczne rozpoznanie zużycia wapna-wapno zużyte zabarwia się na kolor błękitno – fioletowy. Wapno pakowane w jednorazowe pojemniki o poj. 1,2l w technologii Infinity ID kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego adapterami Dräger CLIC. 1op. – 6 szt.	op.	3
2	Czujnik przepływu wykorzystujący technologię anemometrii cieplnej, kompatybilny z urządzeniami medycznymi firmy Dräger, przystosowany do dezynfekcji i z możliwością pracy w systemie Infinity ID. Opakowanie zbiorcze 5 szt.	op.	1
3	Linia próbkująca do Scio (dren pomiarowy) do monitorowania stężenia gazów anestetycznych CO2, O2, N2O oraz cykli oddechowych; jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysta, wolne od latexu, wysokiej jakości skład materiału, (wewnątrz PE-polietylen i na zewnątrz linii próbkowania PVC-polichlorek winylu) dla optymalnego pomiaru gazu (bez dyfuzji środków znieczulających) elastyczny i niełamliwy materiał – zewnętrzna struktura wykonana z PVC, wewnętrzna struktura wykonana z PE, długość 250 cm końcówki męskie, kompatybilna z pułapką WaterLock 2, z widocznym opisem na samej lince. Opakowanie zbiorcze 10 szt.	szt.	48
4	Pułapka wodna do układu SCIO typu WaterLock 2 wyposażona w dwa hydrofobowe, mikroporowate filtry PTFE, które zapewniają / pacjentowi optymalną ochronę podczas terapii, gwarantując jednocześnie dokładne odczyty gazów. Kompatybilna z urządzeniami firmy Drager. Opakowanie zbiorcze 12 sztuk.	szt.	36
5	Jednorazowy wkład przystosowany do pracy z ssakami medycznymi firmy Drager, o pojemności 700 ml, wykonany z polietylenu PE, zawierający zabezpieczenie antyprzelewowe w postaci zintegrowanego filtra hybrydowego. Dodatkowo wkład zawiera zintegrowany wewnątrz środek żelujący – poliakrylan sodu, co zapewnia żelowanie dużych ilości odessanych płynów. Minimalne opakowanie zbiorcze 25 szt.	op.	2
				RAZEM

## pakiet 10
				Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 10 – wkłady i filtry

Lp.	Opis produktu	J.m	Ilości na 12 miesięcy	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat %	wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy	Producent
1	Wkład jednorazowy do ssaka Medela 2,5L wyposażony w dwa uchwyty, zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzelewowe - filtr hydrofobowy i antybakteryjny, ochrona przeciwbryzgowa, zabezpieczenie zwrotne / kontrola nad zamknięciem się światła drenu pacjenta - dzięki łącznikowi kątowemu / możliwość połączenia szeregowego . 1 op. – 40 szt.	op.	10
2	Filtr bakteryjny z zabezpieczeniem przelewowym, z końcówką Medela. Filtr jednorazowy.	szt.	30
				RAZEM

## pakiet 11
				Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 11 – czyściki chirurgiczne do narzędzi

Lp.	Opis produktu	J.m	Ilości na 12 miesięcy	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat %	wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy	Producent
1	Czyścik do narzędzi – jednorazowy, pakowany pojedynczo, sterylny, jałowy do narzędzi elektrochirurgicznych monopolarnych i bipolarnych, 5x5 cm. Nietoksyczny, system szybkiego i łatwego odklejania, latex-free, sterylizowane tlenkiem etylenu, zawierający klejącą warstwę mocującą czyścik i zapobiegającą przesuwaniu się, naklejany na rękę operatora	szt.	300
				RAZEM

## pakiet 12
				Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 12– osłona na uchwyty lamp operacyjnych, elektrody neutralne

Lp.	Opis produktu	J.m	Ilości na 12 miesięcy	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat %	wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy	Producent
1	Elektroda neutralna, uniwersalna dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazowa, dzielona symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm2, powierzchnia czynna 105 cm2, grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo	szt.	1 600
2	Osłona na uchwyt lamp operacyjnych, jałowa, do uchwytów 20-40 mm, śr. dysku 11,8 cm, wymiary woreczka 9,5 x 12 cm, pakowana pojedynczo	szt.	200
				RAZEM

## pakiet 13
				Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 13 – stapler do zszywania skóry, marker chirurgiczny, zestaw do odsysania, końcówka do ssaka

Lp.	Opis produktu	J.m	Ilości na 12 miesięcy	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat %	wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy	Producent
1	Stapler jednorazowego użytku do zszywania skóry, Manipler AZ, zszywki pokryte teflonem, ilość zszywek: 35, grzbiet zszywki: 6,9 mm, nóżka zszywki: 3,6 mm	szt.	50
2	Marker chirurgiczny do skóry, sterylny, nietoksyczny, z właściwościami odpornymi na szorowanie, dodatkowo elastyczna linijka z ozn. W centymetrach i calach	szt.	50
3	Zestaw do odsysania z końcówką POOL CH24/210cm dren docinany BIC / -Uchwyt ssący końcówki Poole / -Akceptuje połączenia 6,35 mm (1/4”) i 9,50 mm (3/8”) / -24 Ch (Ø 5,6 x 8,0 mm) odporne na zginanie / -Docinane i lejkowe złącza	szt.	300
4	Końcówka do ssaka BIC typ Pool / Końcówka bez kontroli odsysania / kaniula ze zdejmowalną nasadką chroniącą przed uszkodzeniem narządów / - w nasadce cztery rzędy perforowanych otworów na długości 5 cm / - otwory boczne w kaniuli wewnętrznej / - gładka powierzchnia wewnętrzna	szt.	200
				RAZEM

## pakiet 14
				Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 14 – szczotki jednorazowe

Lp.	Opis produktu	J.m	Ilości na 12 miesięcy	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat %	wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy	Producent
1	Jednorazowa szczoteczka Dispomedic Scrub do chirurgicznego mycia rąk. Sterylna, nasączona 4% roztworem glukonianu chlorheksydyny, komplet z pilniczkiem, wymiary: 80 x 50 x 35 mm.	szt.	4000
				RAZEM

## pakiet 15
				Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 15 – pułapka wodna

Lp.	Opis produktu	J.m	Ilości na 12 miesięcy	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat %	wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy	Producent
1	Pułapka wodna CO2 do Mindray Dryline dla dorosłych , do aparatu do znieczulenia Leon Plus (60-13100-00)	szt.	12
				RAZEM

## pakiet 16
				Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 16 – ewakuatory laparoskopowe

Lp.	Opis produktu	J.m	Ilości na 12 miesięcy	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat %	wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy	Producent
1	EWAKUATOR 200 ml - Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny wykonany z poliuretanu, średnica 54 mm, długość 200 mm,szerokość 85 mm, długość trzpienia 223 mm, popychacz 250 mm, pojemność 200ml, w polipropylenowej rurce z wypychaczem, do trokara 10mm, ściągacz z pamięcią kształtu / wykonany z nitinolu, uchwyty pod palce na trzpieniu ewakuatora ułatwiające uwolnienie worka do jamy brzusznej, oraz zapobiegające przypadkowemu wsunięciu się trzpienia przez troakar, oznaczenie kolorystyczne objętości oferowanego woreczka	szt.	80
2	EWAKUATOR 800 ml - Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny wykonany z poliuretanu, / średnica 100 mm, długość 205 mm,szerokość 160 mm, długość trzpienia 223 mm, popychacz 250 mm, pojemność 800ml, w polipropylenowej rurce z wypychaczem, do trokara 10mm, ściągacz z pamięcią kształtu wykonany z nitinolu, uchwyty pod palce na trzpieniu ewakuatora ułatwiające uwolnienie worka do jamy / brzusznej, oraz zapobiegające przypadkowemu / wsunięciu się trzpienia przez troakar, oznaczenie / kolorystyczne objętości oferowanego woreczka	szt.	40
3	EWAKUATOR 1500 ml - Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny wykonany z poliuretanu, długość trzpienia 223 mm, popychacz 250 mm, pojemność 1500ml, w polipropylenowej rurce z wypychaczem, do trokara 10mm, ściągacz z pamięcią kształtu wykonany z nitinolu, uchwyty pod palce na trzpieniu ewakuatora ułatwiające uwolnienie worka do jamybrzusznej, oraz zapobiegające przypadkowemu wsunięciu się trzpienia przez troakar, oznaczenie kolorystyczne objętości oferowanego woreczka	szt.	60
				RAZEM

## pakiet 17
				Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 17 – pojemniki chirurgiczne

Lp.	Opis produktu	J.m	Ilości na 12 miesięcy	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat %	wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy	Producent
1	Pojemniki chirurgiczne bez formaliny do badań histopatologicznych zakręcane / 15/30	szt.	4 200
2	Pojemniki chirurgiczne bez formaliny do badań histopatologicznych zakręcane 50/80	szt.	160
3	Pojemniki chirurgiczne bez formaliny do badań histopatologicznych zakręcane / 100/150	szt.	80
4	Pojemniki chirurgiczne bez formaliny do badań histopatologicznych zakręcane / 200/250	szt.	200
5	Pojemniki chirurgiczne bez formaliny do badań histopatologicznych zakręcane / 1000 ml	szt.	220
6	Pojemniki chirurgiczne bez formaliny do badań histopatologicznych zakręcane / 2300 ml	szt.	60
7	Pojemniki chirurgiczne bez formaliny do badań histopatologicznych zakręcane / 3000 ml	szt.	20
8	Pojemniki chirurgiczne bez formaliny do badań histopatologicznych zakręcane / 5000 ml	szt.	44
9	Pojemniki chirurgiczne bez formaliny do badań histopatologicznych zakręcane 10000 ml	szt.	20
				RAZEM