Numer referencyjny postępowania:

11/ZP/25

Trzcianka 25.07.2025 r.

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

ul. Gen. W. Sikorskiego 9

64-980 Trzcianka

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami, o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Zakup i montaż bronchoskopu”.

Odpowiedzi na pytania

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Ustawą Pzp.”), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Treść pytania nr 1:

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujęcie dodatkowej klauzuli w § 5 ust. 9 o następującym brzmieniu: „Do momentu uregulowania całej należności sprzęt pozostaje własnością Wykonawcy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Treść pytania nr 2:

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujęcie dodatkowej klauzuli w § 5 ust. 10 o następującym brzmieniu: „Zwłoka w płatności powyżej 21 ni od terminu wskazanego na fakturze sprawia, że cała należność staje się z góry wymagalna.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Treść pytania nr 3:

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie poniższego zapisu:

„Jakakolwiek usterka/ awaria gwarancyjna, która nastąpi w okresie gwarancji będzie usunięta przez Wykonawcę bezpłatnie, łącznie z dojazdem serwisu, kosztami części i robocizny.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Treść pytania nr 4:

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę ma doprecyzowanie poniższego zapisu:

„Na czas naprawy, liczony od dnia przystąpienia do naprawy usterki do dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru naprawionego przedmiotu umowy, upływ okresu gwarancji określonej w ust. 2, ulega zawieszeniu. Dotyczy to elementów wadliwych i wymienionych na nowe bądź naprawionych.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Treść pytania nr 5:

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie poniższego zapisu:

„W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo podjąć niezbędne działania naprawcze na ryzyko i koszt Wykonawcy, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji ustaleń umowy. Poprzez działania naprawcze, o których mowa powyżej, Strony rozumieją zlecenie usunięcia danej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. Zamawiający ma prawo potrącenia kosztów wykonawstwa zastępczego w zakresie prawnie dopuszczalnym z kwot należnych Wykonawcy, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Wykonawcy.”

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Treść pytania nr 6:

Dotyczy wzoru umowy § 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 20% na 10% oraz odpowiednio z 30% na 20%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Treść pytania nr 7:

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ujęcie dodatkowej klauzuli w § 9 ust. 8 o następującym brzemieniu:

„Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczenia kar.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Treść pytania nr 8:

Dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie poniższego zapisu:

„Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, innych przepisach obowiązującego prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy po wcześniejszym pisemnym poinformowaniu Wykonawcy w poniżej opisanych przypadkach:”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Treść pytania nr 9:

Dotyczy załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści wideobronchoskop z własnym kompaktowym torem wizyjnym (monitor 10 cali z procesorem w jednym) o parametrach lepszych niż wymagane przez Zamawiającego?

Stan nowy rok produkcji 2025

Obrazowanie w standardzie – HD

Średnica kanału roboczego 2,2 mm

Średnica zewnętrzna wziernika 4,5 mm

Średnica zewnętrzna końcówki 4,5 mm

Głębia ostrości min. 2-100 mm

Kąt obserwacji min. 120 stopni

Kąty zginania końcówki góra 180, dół 130 stopni

2 przyciski endoskopowe -

Długość robocza 600 mm

Funkcja identyfikacji endoskopu

Konektor jednogniazdowy

Endoskop w pełni szczelny z nakładką na styki elektryczne

Archiwizacja obrazów oraz plików wideo

Menu w języku polskim

Tablet (procesor) z możliwością rozbudowy o inne modele bronchoskopów lub laryngoskopów

Możliwość mycia i dezynfekcji w dowolnej myjni endoskopowej (przyłącza i adaptery po stronie oferta)

Możliwość dezynfekcji w środkach na bazie aldehydu glutarowego lub kwasu nadoctowego

Możliwość sterylizacji w tlenku etylenu (ETO) lub w plazmie

Możliwość rozbudowy o moduł komunikacji bezprzewodowej WIFI (bronchoskop-monitor)

Okres gwarancji i rękojmi Wykonawcy na sprzęt – 36 miesięcy

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Informacje uzupełniające:

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.