Numer referencyjny postępowania:

10/ZP/25

Trzcianka 07.07.2025 r.

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

ul. Gen. W. Sikorskiego 9

64-980 Trzcianka

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami, o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa materiałów opatrunkowych”.

Odpowiedzi na pytania

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Ustawą Pzp.”), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Treść pytania nr 1:

Dotyczy pakietu nr 1

Poz. nr 1,2,3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych  szybkowiążących o czasie wiązania do 4 min.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Treść pytania nr 2:

Dotyczy pakietu nr 1

Poz. nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych  nawiniętych na rolkę z ekologicznej tektury ulegającej biodegradacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Treść pytania nr 3:

Dotyczy pakietu nr 1

Poz. nr 9 - czy Zamawiający wymaga plastra na białej włókninie o długości 9,2m, czy 5 m?

Odpowiedź: 5 m

Treść pytania nr 4:

Dotyczy pakietu nr 1

Poz. nr 14-18 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyjałowionego przylepca                                       z opatrunkiem, z wkładem chłonnym wykonanym z 100% wiskozy? Pozostałe parametry plastra bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Treść pytania nr 5:

Dotyczy pakietu nr 1

Poz. nr 25, 26 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski zgodnej z SWZ, jednakże  o rozciągliwości ok. 120%?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści.

Treść pytania nr 6:

Dotyczy pakietu nr 4

Poz. nr 6 i 7 - Czy Zamawiający dopuści, aby zbiornik jałowy na wydzielinę, wchodzący w skład Zestawu opatrunkowego jak i pakowany indywidualnie, posiadał samoprzylepną podkładkę z portem, połączoną z  dwuświatłowym drenem wykonanym z miękkiego poliwinylu z zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Treść pytania nr 7:

Dotyczy pakietu nr 4

Poz. nr 8 i 9 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania super chłonnego kompresu zgodnego z wymaganiami SWZ, jednakże w którym warstwa chłonna nie zawiera  poliakrylanu sodu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Treść pytania nr 8:

Dotyczy pakietu nr 4

Poz. nr 12 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania samoprzylepnego chłonnego kompresu spełniającego wymagania SWZ, jednakże w rozmiarze 16 cm x 26 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Treść pytania nr 9:

Dotyczy pakietu nr 6

Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu uniwersalnego, w którym w zamian za serwetę 200 x 175 cm jest serweta w rozmiarze 200 x 200 cm oraz w którym serweta na stół instrumentariuszki ma rozmiar 150 x 190cm. Laminat 3-warstwowy w części wzmocnionej serwet, w pozostałej części serwet, 2 warstwy (PP/PE). Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Treść pytania nr 10:

Dotyczy pakietu nr 6

Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania taśmy samoprzylepnej w opakowaniach a’ 115 szt.? Pozostałe parametry taśmy bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Treść pytania nr 11:

Dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 9 pozycji numer 2 (Tamponada nosowa z balonem, do tamowania krwawień, wykonana z hydroksykoloidowej siateczki CMC o długości 5,5 cm, z kanałem wentylacyjnym, z aplikatorem do podawania powietrza, ze znacznikiem do prawidłowej aplikacji, z motylkiem do fiksacji opatrunku na policzku oraz balonikiem kontrolnym do kontroli ciśnienia wewnątrz tamponady) jako osobny pakiet?

Takie rozwiązanie umożliwiłoby złożenie oferty przez wyspecjalizowanych dostawców tego typu produktów medycznych i zwiększyłoby konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść pytania nr 12:

Dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę jednostki miary z "szt." na "opakowanie" przy zachowaniu docelowej ilości 100 sztuk (tj. 10 opakowań po 10 sztuk)?

Taka zmiana ułatwi składanie ofert przez dostawców, zapewni prawidłowe magazynowanie  i dystrybucję produktu oraz zachowa docelową ilość produktu potrzebną Zamawiającemu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 13:

Dotyczy pakietu nr 10 poz. 1

Zwracam się z wnioskiem o dopuszczenie równoważnego zestawu do cięcia cesarskiego:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do cięcia cesarskiego, w którym zastosowano serwetę główną o wymiarach 180/250 x 330 cm z otworem 18 x 16 cm, wykonaną z niebieskiej włókniny polipropylenowej oraz folii polietylenowej o grubości 29 μm i gramaturze 55g/m2 , z wbudowaną torbą na płyny o wymiarach 72 x 72 cm, organizatorami przewodów i dwoma portami do ssaka, a także pozostałe komponenty zestawu, takie jak wzmocniona serweta na stół instrumentariuszki (150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm), wzmocniona osłona na stolik Mayo (79 x 145 cm, wzmocnienie 66 x 85 cm), chłonne ręczniki do rąk (30,5 x 34 cm), serweta dla noworodka (75 x 120 cm), taśma samoprzylepna (9 x 50 cm) wykonane są
z materiałów spełniających normę PN-EN 13795-1:2019 i zapewniający skuteczną barierę dla płynów oraz drobnoustrojów? Zestaw MCB2011SA odpowiada funkcjonalnie i jakościowo wymaganiom określonym w OPZ, a jego komponenty wykonane są z nowoczesnych materiałów barierowych – w tym laminatu chłonnego i nieprzemakalnego, niebieskiej folii polietylenowej oraz włókniny polipropylenowej – spełanijących wymagania normy PN-EN 13795-1:2019 dla obłażeń chirurgicznych. Gramatura 55g/m2 dla serwety głównej z otworem i zintegrowanymi funkcjonalnościami (torba na płyny, porty do ssaka, organizery) zapewnia wysoki poziom ochrony przed przesiąkaniem oraz ułatwia zarządzanie płynami na polu operacyjnym. Składa osłona na stolik Mayo i wzmocnienie strefy serwet poprawiają ergonomię pracy oraz bezpieczeństwo aseptyczne, co jest kluczowe dla lekarzy i personelu pielęgniarskiego podczas zabiegu cięcia cesarskiego . Prosimy o dopuszczenie tego rozwiązania jako w pełni równoważnego, z punktu widzenia użytkowego oraz medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rozwiązania zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 14:

Dotyczy pakietu nr 10 poz. 2

Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie równoważnego zestawu do zabiegów brzuszno – kroczowych w składzie:

- 1 x osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 66 x 85 cm.

- 2 x chłonny ręcznik do rąk 30,5 x 34 cm,

- 1 x serweta na stół instrumentalny 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm,

- 1 x serweta brzuszno – kroczowa zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm i dolnym 9 x 15 cm (otwór otoczony padem chłonnym, posiadającym dodatkową osłonę do zasłonienia, kiedy nie jest używany) 215/240 x 350 cm, otwór dolny 9 x 15 cm pad chłonny 50 x 70 cm osłona otworu 30 x 30 cm.

Serweta główna na całej powierzchni wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 55g/m2. Serweta na stół instrumentalny wykonany z folii polietylenowej o grubości 50 μm oraz warstwy chłonnej 30g/m2. Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795 – 1:2019. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantując aseptyczny sposób aplikacji zawartośco pakietu. Opakowanie typu papier – folia. Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rozwiązania zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 15:

Dotyczy wymogu zgodności z normą AAMI PB70

Mając na uwadze poniższe wyjaśnienia wnosimy o odstąpienie od wymogu obłożeń zgodnych z normą AAMI PB70. Zgodnie z obowiązującym w Unii Europejskiej Rozporządzeniem (UE) 2017/745) w sprawie wyrobów medycznych, wymagania i metody badań dotyczące odzieży i obłażeń chirurgicznych określa najnowsza norma PN-EN 13795:2019, natomiast norma AAMI PB70 jest normą amerykańską, niezharmonizowaną z przepisami europejskimi, dlatego też wymóg oferowania asortymentu z w/w normą jest bezzasadny i znacznie ogranicza zasadę konkurencyjności ofert.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rozwiązania zgodnie z SWZ.

Informacje uzupełniające:

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.