Numer referencyjny postępowania:

10/ZP/25

Trzcianka 09.07.2025 r.

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

ul. Gen. W. Sikorskiego 9

64-980 Trzcianka

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami, o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa materiałów opatrunkowych”.

Odpowiedzi na pytania

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Ustawą Pzp.”), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Treść pytania nr 1:

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 2:

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’12 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 3:

Dotyczy Pakietu nr  1, pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie bawełnianej z klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 4:

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’12szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 5:

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’6szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 6:

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na włókninie o długości 9,14m pakowany w kartonik po 12szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 7:

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’12szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 8:

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik po 6 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 9:

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik po 24 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 10:

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 11-13

Czy Zamawiający dopuści plastry z klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 11:

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści plastry w rozmiarze 6 mm x 75 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Treść pytania nr 12:

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści plastry w rozmiarze 6 mm x 100 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Treść pytania nr 13:

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 14-18

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z wkładem chłonnym w 80% z włókien naturalnych i 20% poliester?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 14:

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 15:

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 15-16

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’30szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 16:

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 17-18

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’25szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 17:

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 19-24

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 18:

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową w stanie swobodnym o długości 10-25mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 19:

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową w stanie swobodnym o długości 15-35mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 20:

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową w stanie swobodnym o długości 25-45mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 21:

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową w stanie swobodnym o długości 40-65mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 22:

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową w stanie swobodnym o długości 50-95mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 23:

Dotyczy Pakietu nr 5, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści opaskę kohezyjną o długości 4m oraz wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 24:

Dotyczy Pakietu nr  5, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści Opatrunek przezroczysty z folii PU do zabezpieczania kaniul obwodowych i cewników do żył centralnych, z wycięciem umożliwiającym dopasowanie opatrunku do założonej kaniuli,  z systemem aplikacji typu ramka, z jedną taśmą do opisu, ze skrzydełkami wzmocnionymi od wewnątrz włókniną, z dwoma paskami mocującymi z włókniny, z klejem akrylowym  nakładanym metodą ciągłą. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna rozmiar 9 cm x 7,2 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Treść pytania nr 25:

Dotyczy Pakietu nr 5, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Treść pytania nr 26:

Dotyczy Pakietu nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę średnią o wymiarach 180 x 180 cm (wzmocnienie 35x80 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 27:

Dotyczy Pakietu nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę dużą z wzmocnieniem 35 x80cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 28:

Dotyczy Pakietu nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150 cm x 190 cm wykonaną z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m wzmocnioną hydrofilową włókniną polipropylenową?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 29:

Dotyczy Pakietu nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze w części podstawowej 56 g/m2, we wzmocnionej 136 g/m2

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 30:

Dotyczy Pakietu nr 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestawy pakowane w folię następnie w karton?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 31:

Dotyczy Pakietu nr 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki o wzmocnieniu 65 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 32:

Dotyczy Pakietu nr 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną o wymiarach 340cm x 240cm z czterema samoprzylepnymi paskami wzdłuż górnej krawędzi o wymiarach 3,5cm x 60 cm, posiadająca samoprzylepny otwór o wymiarach 30cm x 80cm wypełniony folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów, wyposażoną w sztywnik, filtr oraz port umożliwiający podłączenie drenów o różnej średnicy? Dodatkowo, wyposażona w dwie dwukomorowe kieszenie o wymiarach 40cm x 30cm oraz dwie taśmy typu rzep o wymiarach 2cm x 12cm

Rysunek poglądowy poniżej:

Odpowiedź:Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 33:

Dotyczy Pakietu nr 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści ręczniki włókninowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 34:

Dotyczy Pakietu nr 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMMS?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 35:

Dotyczy Pakietu nr 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch wyposażony w standardowy rzep w okolicy karku?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 36:

Dotyczy Pakietu nr 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy na wzmocnieniach 113,5 H2O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 37:

Dotyczy Pakietu nr 6, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’200 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 38:

Dotyczy Pakietu nr 7, pozycja 1

Czy w miejsce opisanego opatrunku Zamawiający dopuści opatrunek o poniższym opisie?

Opatrunek przezroczysty z folii PU do zabezpieczania kaniul obwodowych i cewników do żył centralnych, z wycięciem umożliwiającym dopasowanie opatrunku do założonej kaniuli,  z systemem aplikacji typu ramka, z jedną taśmą do opisu, ze skrzydełkami wzmocnionymi od wewnątrz włókniną, ze wzmocnionym obrzeżem włókniną, z dwoma paskami mocującymi z włókniny, z klejem akrylowym  nakładanym metodą ciągłą. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna rozmiar 8,5 cm x 11,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 39:

Dotyczy Pakietu nr 7, pozycja 2

Czy w miejsce opisanego opatrunku Zamawiający dopuści opatrunek o poniższym opisie?

Opatrunek przezroczysty z wodoodpornej folii PU ze skrzydełkami wzmocniony od wewnątrz włókniną do zabezpieczania kaniul dożylnych, z dodatkową podkładką włókninową pod skrzydełka kaniuli oraz taśmą do opisu, z trójstopniowym systemem aplikacji, pokryty na całej powierzchni klejem akrylowym. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna, rozmiar 5,8 cm x 8 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 40:

Dotyczy Pakietu nr 7, pozycja 3

Czy w miejsce opisanego opatrunku Zamawiający dopuści opatrunek o poniższym opisie?

Przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Część przylepna z warstwą hydrokoloidową zapewnia lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry. Brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odciśnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem średnim i obfitym, opatrunek w rozmiarze 18x18cm? Zdjęcie poglądowe poniżej:

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 41:

Dotyczy Pakietu nr 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm, zintegrowana z  torbą do zbiórki płynów o wymiarach  80 cm x 90 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

Rysunek poglądowy poniżej:

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 42:

Dotyczy Pakietu nr 10, pozycja 1

Mając na uwadze poniższe wyjaśnienia, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający odstępuje od wymogu dotyczącego posiadania przez oferowane fartuchy normy AAMI PB70. Wymagania i metody badań dotyczące odzieży i obłożeń chirurgicznych określa najnowsza norma PN-EN 13795-1:2019, w której nie został określony wymóg badania fartuchów zgodnie z AAMI PB70 Norma „AAMI PB70 Działanie bariery dla cieczy oraz klasyfikacja odzieży ochronnej i pokrowców przeznaczonych do stosowania w barierach zdrowotnych”, opublikowana przez Amerykański instytut ustalający normy techniczne (ANSI), opisuje działanie bariery dla cieczy i klasyfikację odzieży ochronnej. Normy europejskie nie wymagają w/w badań dla obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży na blok operacyjny.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Treść pytania nr 43:

Dotyczy Pakietu nr 10, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2:

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.

- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego 
i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu 
o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Rysunek poglądowy poniżej:

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 44:

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści gazę bawełnianą w klasie Is, reg. 4? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Gaza w klasie Is jest jałowa, co oznacza, że jest w pełni bezpieczna do stosowania w procedurach wymagających jałowości. Klasa IIa dotyczy głównie wyrobów inwazyjnych lub przeznaczonych do długotrwałego kontaktu z ciałem, natomiast gaza standardowo używana jest do celów absorpcyjnych, odkażających czy zabezpieczających rany, czyli nieinwazyjnych.

Odpowiedź:Zamawiający dopuści.

Treść pytania nr 45:

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z nitką RTG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Treść pytania nr 46:

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 29

Czy Zamawiający dopuści kompresy jałowe w klasie Is, reg. 4?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Treść pytania nr 47:

Dotyczy Pakietu nr  2, poz. 38

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gazy opatrunkowej zakwalifikowanej minimum do klasy I reguła 4? Gaza jest wyrobem nieinwazyjnym, służy do bezpośredniego opatrywania ran i pochłaniania wysięków z powierzchni ciała. Wchodzi w kontakt z uszkodzoną skórą a nie penetruje wnętrza ciała przy pomocy operacji chirurgicznej lub w związku z nią. Zgodnie z wytycznymi MDR 2017/745, Zał. VIII, dotyczącymi klasyfikacji wyrobów medycznych, wyroby tego typu zostały zakwalifikowane do klasy I reguła 4.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Treść pytania nr 48:

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 50

Czy Zamawiający dopuści zestaw z 2 szt. taśmy medycznej spunlace?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Treść pytania nr 49:

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę kary w § 11 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy na 1% wartości niezrealizowanego zamówienia lub na inne złagodzenie kary umownej w § 11 ust. 1 pkt 1)?
Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść pytania nr 50:

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę kary w § 11 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy na 1% wartości niezrealizowanego zamówienia lub na inne złagodzenie kary umownej w § 11 ust. 1 pkt 2)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść pytania nr 51:

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Informacje uzupełniające:

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.