## pak 1
				Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 1 – przylepce i siatki

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość na 24 miesiące	Cena jedn.netto	Cena jedn. brutto	VAT / (%)	Wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa / 2. Nr katalogowy	Nazwa producenta
1	Opaska gipsowa szybkowiążaca 3 m x 10 cm czas wiązania do 6 min. z tekturowym tubusem,	szt.	800
2	Opaska gipsowa szybkowiążaca 3 m x 12 cm czas wiązania do 6 min. tekturowy tubus,	szt.	800
3	Opaska gipsowa szybkowiążaca 3 m x 14 cm lub 3 m x 15 cm,czas wiązania do 6 min. z tubusem plastikowym, perforowanym,	szt.	900
4	Opaska z waty pod gips 10 cm x 3 m	szt.	2700
5.	Plaster na tkaninie wiskozowej 5 m x 2,5 cm z klejem kauczukowym,na szpulce	szt.	700
6	Plaster na tkaninie wiskozowej 5 m x 5 cm z z klejem kauczukowym na szpulce BIAŁY	szt.	300
7	Plaster na białej włókninie 9,2m x 2,5 cm, klej hipoalergiczny,pakowany pojedynczo w kartonik	szt.	900
8	Plaster na białej włókninie 5m x 5cm, klej hipoalergiczny,pakowany pojedynczo w kartonik	szt.	15
9	Plaster na białej włókninie 1,25 cm, klej hipoalergiczny,pakowany pojedynczo w kartonik	szt.	20
10	Plaster na włókninie w kolorze cielistym z opatrunkiem 5 m x 6 cm, do cięcia	szt.	80
11	Plastry zbliżające brzegi rany 6 mm x 38 mm z włókniny z klejem poliakrylowym	szt.	4000
12	Plastry zbliżające brzegi rany 6 mm x 76 mm z włókniny z klejem poliakrylowym	szt.	2000
13	Plastry zbliżające brzegi rany 6 mm x 101 mm z włókniny z klejem poliakrylowym	szt.	5000
14	Wyjałowiony przylepiec z opatrunkiem7,2 cm x 5 cm,z wkładem chłonnym ze 100% waty o zaokrąglonych rogach	szt.	6500
15	Wyjałowiony przylepiec z opatrunkiem 10 cm x 8 cm ,z wkładem chłonnym ze 100% waty o zaokrąglonych rogach	szt.	8500
16	Wyjałowiony przylepiec z opatrunkiem 15 cm x 8 cm ,z wkładem chłonnym ze 100% waty o zaokrąglonych rogach	szt.	4800
17	Wyjałowiony przylepiec z opatrunkiem 20 cm x 10 cm ,z wkładem chłonnym ze 100% waty o zaokrąglonych rogach	szt.	3500
18	Wyjałowiony przylepiec z opatrunkiem 25 cm x 10 cm ,z wkładem chłonnym ze 100% waty o zaokrąglonych rogach	szt.	3500
19	Elastyczna siatka opatrunkowa z bawełny i wiskozy,elastyczna wzdłużnie 85% i poprzecznie 800%,chłonna,przepuszczająca powietrze,25m (stan rozciągniety) x1.5cm (bez naprężeń)	szt.	10
20	Elastyczna siatka opatrunkowa z bawełny i wiskozy,elastyczna wzdłużnie 85% i poprzecznie 800%,chłonna,przepuszczająca powietrze,25m (stan rozciągniety) x2cm (bez naprężeń)	szt.	5
21	Elastyczna siatka opatrunkowa z bawełny i wiskozy,elastyczna wzdłużnie 85% i poprzecznie 800%,chłonna,przepuszczająca powietrze,25m (stan rozciągniety) x3cm (bez naprężeń)	op.	350
22	Elastyczna siatka opatrunkowa z bawełny i wiskozy,elastyczna wzdłużnie 85% i poprzecznie 800%,chłonna,przepuszczająca powietrze,25m (stan roziągniety) x5cm (bez naprężeń)	op.	70
23	Elastyczna siatka opatrunkowa z bawełny i wiskozy,elastyczna wzdłużnie 85% i poprzecznie 800%,chłonna,przepuszczająca powietrze,25m (stan rozciągnięty) 6,5cm (bez naprężeń)	op.	15
24	Elastyczna siatka opatrunkowa z bawełny i wiskozy,elastyczna wzdłużnie 85% i poprzecznie 800%,chłonna,przepuszczająca powietrze,25m (stan rozciągnięty) x7,5-8cm (bez naprężeń)	op.	10
25	Kohezyjna opaska podtrzymująca 4 cm x 4m o krepowanej tkaninie i bezlateksowej powłoce ,rozciągliwość około 80%,	szt.	150
26	Kohezyjna opaska podtrzymująca 10 cm x 4m o krepowanej tkaninie i bezlateksowej powłoce ,rozciągliwość około 80%	szt.	65
				RAZEM

## pak 2
				Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 2 – obłożenia, odzież, opatrunki

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość na 24 miesiące	Cena jedn.netto	Cena jedn. brutto	VAT / (%)	Wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa / 2. Nr katalogowy	Nazwa producenta
1	Kompresy gazowe niejałowe z gazy 17 n.12 w.7 cm x 7 cm x 500 szt	op.	350
2	Tupfer gazowy jałowy fasola 15cmx15cm x 10 szt, twardy	op.	80
3	Tupfer gazowy jałowy fasola 15 cm x 15 cm x 3 szt , twardy	op.	950
4	Tupfer gazowy jałowy fasola 15 cm x 15 cm x 5 szt	op.	100
5.	Seton gazowy jałowy z gazy 17-nitkowej 1 m x 5 cm 4 w.	op.	40
6	Seton gazowy jałowy z gazy 17-nitkowej1 m x 10cm 8 w.	op.	250
7	Chusta trójkątna bawełniana	szt.	1100
8	Serweta operacyjna jałowa 8w.z nitką radiacyjną 45x45 cm x 5 szt	op.	3400
9	Gaza opatrunkowa jałowa kopertowana 0,5 m²	szt.	12500
10	Podkłady ginekologiczne 34 cm x 9 cm x 10 szt, z chłonnego wkładu celulozowego oraz arkusza niebieskiej folii izolacyjnej, bez paska klejowego, nadające się do sterylizacji parą wodną.	op.	3850
11	Serweta operacyjna z gazy 17 nitk.,jałowa 4w.30 cm x 30 cm x 2 szt.	op.	4200
12	Kompresy gazowe jałowe z nitką RTG 7,5x7,5 cm,17 nitek,12 warstw,pakowane 4x10 szt,przewiązane,op.40 szt	op.	2000
13	Przylepiec przezroczysty, mikroporowaty 2,5 cm x 9,14 cm	szt.	2700
14	Pokrowiec na nogi jałowy z L2, 80 cm x 45 cm, laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej, o gramaturze 47 g/m2, chłonność min. 286 % i odporności na przenikanie cieczy 277 cm H2O, trójwarstwowa folia embosowana	szt.	140
15	Osłona z włókniny na sprzęt medyczny C z trokami, jałowa	szt.	360
16	Foliowa osłona na sprzęt medyczny, jałowa (17:71) cm x 91 cm	szt.	30
17	Osłona z folii na sprzęt medyczny ( mała ) (22:60)cm x 30 cm	szt.	10
18	Przylepiec przezroczysty, mikroporowaty 5cm x 5 m	szt.	100
19	Seton gazowy jałowy 2 m x 7,5 cm	op.	140
20	Serweta z włókniny z otworem 8 cm i przylepcem 90 cm x 80 cm sterylne	op.	550
21	Serweta z włókniny z otworem 5 cm 45cm x 40 cm sterylne	szt.	130
22	Lignina w arkuszach op. 5 kg., dodatkowo pakowana w folię, wyrób medyczny. Gramatura pojedynczej warstwy arkusza min. 36,5 g/m2. Chłonność ligniny min. 12 g/g wg. PN-EN ISO 12625-8	op.	280
23	Lignina w arkuszach 40 x 60 op. 1 kg., dodatkowo pakowana w folię, wyrób medyczny. Gramatura pojedynczej warstwy arkusza min. 36,5 g/m2. Chłonność ligniny min. 12 g/g wg. PN-EN ISO 12625-8	op.	100
24	Lignina w rolkach 150,0 g	szt.	160
25	Kompresy włókninowe niejałowe 30-40g/m2 5 x 5 cm x 100 szt. klasa II a, reguła 7	op.	2300
26	Kompresy włókninowe niejałowe 30-40 g/m2 10 x 10 cm x 100 szt. klasa II a, reguła 7	op.	1900
27	Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa 200,0g	szt.	5
28	Wata opatrunkowa bawełniano- wiskozowa 500 g	szt.	5
29	Kompresy jałowe 10 x 10 cm z wycięciem Y x 2 szt w opakowaniu typu blister masa 40 g klasa II, reguła 7 raport walidacji procesu sterylizacji, sterylizacja parą wodną	op.	1100
30	Pokrowiec wzmocniony (w/ch 76 x 85 cm) na stolik MAYO 145 cm x 80 cm, folia piaskowana o grubości 50 μm i włóknina o min. gramaturze 30 g/m2	szt.	2000
31	Pokrowiec wzmocniony (w/ch 66 cm szerokość) na stół instrumentarium 190 cm x 150 cm o min. gramaturze 80 g/m2 i chłonności 400%	szt.	700
32	Opaska opatrunkowa dziana 4 m x 5 cm	szt.	4000
33	Opaska opatrunkowa dziana 4 m x 10 cm	szt.	6500
34	Opaska opatrunkowa dziana 4 m x 15 cm	szt.	2700
35	Opaska elastyczna z zapinką 5 m x 10 cm	szt.	3300
36	Opaska elastyczna z zapinką 5 m x 12 cm	szt.	1000
37	Opaska elastyczna z zapinką 5 m x 15 cm	szt.	5000
38	Gaza opatrunkowa 17 nitk.,bawełniana 90 cm szer.	mb.	200
39	Kompresy gazowe niejałowe 17 n.12 w.5 cm x 5 cm x 100 szt.	op.	1700
40	Kompresy gazowe niejałowe 17 n.12 w.10 cm x 10 cm x 100 szt	op.	2300
41	Serweta operacyjna baw.niejałowa 4 w. 45 cm x 45 cm z elementem rtg	szt.	26200
42	Plaster elastyczny z włókniny 20cm x 10 m	rolka	30
43	Rękaw ortopedyczny 100% bawełna 10 cm x 20 m	op.	8
44	Rękaw ortopedyczny 100% bawełna 15 mc x 20 m	op.	2
45	Rękaw ortopedyczny 100% bawełna 7 cm x 20 m	op.	8
46	Fartuch operacyjny ochronny sterylny, rozmiary: M,L,XL antystatyczny chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. Gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 39cm(L), min. 41cm(XL), min. 42cm(XXL). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155 (±5cm). Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 160cmH2O, mniej krytycznej min. 37cmH2O, wytrzymałość na wypychanie dla strefy krytycznej na mokro min. 129kPa, uwalnianie cząstek stałych dla powierzchni krytycznych max 1,3 log10- parametry potwierdzone kartą danych technicznych	szt.	4800
47	Komplet odzieży operacyjnej Niejałowy wykonany z miękkiej antystatycznej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 45g/m2. Składa się z bluzy i spodni.. Komplet w rozmiarach w XS-XXXL z oznaczeniem rozmiaru na metce w bluzie i spodniach.	szt.	900
48	Zestaw obłożeń chirurgicznych uniwersalnych	szt.	500
49	Zestaw do „laparotomii”	szt.	150
50	Zestaw do „artroskopii kolana”	szt.	90
51	Kieszeń na płyny z kształtką i przylepcem jałowa,foliowa 42x35 2-komorowa oraz 40x30 1-komorowa	szt.	200
52	Zestaw do porodu	szt.	20
53	Zestaw do wkłucia lędźwiowego	szt.	1300
				RAZEM

	Wymagania dla wyrobów gazy : Klasa II a, reguła 7, raport walidacji procesu sterylizacji wyrobów Pozycje; 2,3,4,5,6,8,9,11, 20 – wymóg sterylizacji parą wodną

	Zestawy i obłożenia operacyjne :
	Poz.nr. 48 Zestaw Uniwersalny o składzie :
	-serweta z przylepcem L2 laminat 240x150 cm - 1 szt
	-serweta z przylepcem L2 laminat 180x170 cm -1 szt
	-serweta z przylepcem na szerszym boku L2 90x75 cm - 2 szt
	-taśma medyczna Spunlace 50x9 cm - 1 szt
	-serweta na stół instrumentarium o wym. 190x150 i warstwą chłonną o szerokości 66cm, gramatura w części wzmocnionej 84 g/m2. Chłonność warstwy chłonnej min. 400%. - 1 szt
	-serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo, folia piaskowana, 145x80 cm (warstwa chłonna o wym. 76x85cm) - 1 szt
	-serwetki do rąk z włókniny kompresowej 40/g/m2, 40x20 cm - 2 szt
	Sterylne obłożenie uniwersalne do standardowych zabiegów : obszar okrywający pacjenta wykonany z laminatu 2 – warstwowego, włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 55 g/m2. Laminat spełnia wymagania normy EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Folia laminatu jest trójwarstwowa oraz embosowana o odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 309 cm H2O i chłonności badanej wg. PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 397 %. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister. Produkt dostarczany w podwójnym opakowaniu kartonowym: karton zewnętrzny (szary lub brązowy)+karton wewnętrzny(biały). Karton wewnętrzny musi posiadać uchylną klapkę z etykietą wyrobu. Opakowanie jednostkowe posiada etykietę jednostkową z 4 etykietami samoprzylepnymi typu TAG. Każda z etykietek zawiera dane: REF, LOT, data ważności, data produkcji, oznaczenie producenta, nazwę handlową oraz opis.

	Poz.nr. 49 Zestaw do laparotomii o składzie
	-1x serweta z laminatu L2 w kształcie litery T o wymiarach 325x250 cm (część górna 250x90 cm, dolna 235x180 cm) z otworem prostokątnym 35x32 cm wypełnionym folią chirurgiczną i workiem na płyny wokół otworu i dodatkową warstwą chłonną 60x100 cm oraz z organizerem na przewody
	-1x serweta z laminatu L2 200x150 cm (owinięcie zestawu)
	-1x serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo, folia piaskowana, 145x80 cm (warstwa chłonna o wym. 76x85cm)
	-1x kieszeń na płyny 2 komorowa z kształtką i przylepcem, rozm. 42x35 cm
	-1x pudełko do liczenia igieł z magnesem i gąbka, czerwone, rozm. 11x5,5x3,5 cm
	-1x taśma medyczna spunlace, rozm. 50x9 cm
	-10x serweta z gazy 17N 4W z nitką rtg i tasiemką, rozm. 45x45 cm
	-40x kompresy z gazy 17N 12W, rozm. 10x10 cm
	-4x serwetki do rąk celulozowe, rozm. 50x40 cm
	Serwety wykonane z laminatu 2 – warstwowego, włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 55 g/m2. Laminat spełnia wymagania normy EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Folia laminatu jest trójwarstwowa oraz embosowana o odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 309 cm H2O i chłonności badanej wg. PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 397 %.
	Zestaw zapakowany w opakowanie typu torba papierowo-foliowa. Produkt dostarczany w podwójnym opakowaniu kartonowym: karton zewnętrzny (szary lub brązowy)+karton wewnętrzny(biały). Karton wewnętrzny musi posiadać uchylną klapkę z etykietą wyrobu. Opakowanie jednostkowe posiada etykietę jednostkową z 4 etykietami samoprzylepnymi typu TAG. Każda z etykietek zawiera dane: REF, LOT, data ważności, data produkcji, oznaczenie producenta, nazwę handlową oraz opis.

	Poz.nr. 50 Zestaw do artroskopii kolana o składzie :
	-1x pokrowiec na kończynę z laminatu L2, rozm. 75x37 cm
	-1x serweta z lamianatu L2 320x240 cm z centralnym otworem o średnicy 6 cm i elementem elastycznym wewnątrz otworu
	-1x serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo, folia piaskowana, 145x80 cm (warstwa chłonna o wym. 76x85cm)
	-1x serweta na stół instrumentarium o wym. 190x150 i warstwą chłonną o szerokości 66cm, gramatura w części wzmocnionej 84 g/m2. Chłonność warstwy chłonnej min. 400%.
	-1x serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo, folia piaskowana, 145x80 cm (warstwa chłonna o wym. 76x85cm)
	-1x taśma medyczna spunlace 9x50 cm przylepcem
	-2x serwety z włókniny kompresowej 40g, rozm. 40x20 cm
	Serwety wykonane z laminatu 2 – warstwowego, włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 55 g/m2. Laminat spełnia wymagania normy EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Folia laminatu jest trójwarstwowa oraz embosowana o odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 309 cm H2O i chłonności badanej wg. PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 397 %.
	Zestaw zapakowany w opakowanie typu torba papierowo-foliowa. Produkt dostarczany w podwójnym opakowaniu kartonowym: karton zewnętrzny (szary lub brązowy)+karton wewnętrzny(biały). Karton wewnętrzny musi posiadać uchylną klapkę z etykietą wyrobu. Opakowanie jednostkowe posiada etykietę jednostkową z 4 etykietami samoprzylepnymi typu TAG. Każda z etykietek zawiera dane: REF, LOT, data ważności, data produkcji, oznaczenie producenta, nazwę handlową oraz opis.

	Poz.nr. 52 Zestaw do porodu o składzie
	-2x serweta z laminatu L2 90x75 cm
	-1x serweta z włókniny kompresowej 40g o wym. 80x60 cm
	-1x podkład higieniczny z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej 90x60 cm, chłonność 2000 ml ISO 11948-1
	-1x podkład higieniczny z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej 60x60 cm, chłonność 2000 ml ISO 11948-1
	-10x kompresy z gazy 17N 12W, rozm. 10x20 cm
	-1x kocyk flanelowy, rozm. 160x75 cm
	-1x kleszczyki metalowe do igły typu Mayo Hegar proste 20 cm
	-1x nożyczki metalowe do cięcia pępowiny 10,5 cm
	-1x nożyczki metalowe typu Iris proste ostro-ostre 11 cm
	-1x nożyczki metalowe do episiotomii typu Waldmann zagięte ostro-tępe 18 cm
	-1x pęseta metalowa chirurgiczna typu Gillies 15 cm
	-2x zacisk plastikowy do pępowiny podwójny 5,5 cm
	Serwety wykonane z laminatu 2 – warstwowego, włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 55 g/m2. Laminat spełnia wymagania normy EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Folia laminatu jest trójwarstwowa oraz embosowana o odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 309 cm H2O i chłonności badanej wg. PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 397 %.
	Zestaw zapakowany w opakowanie typu torba papierowo-foliowa. Produkt dostarczany w podwójnym opakowaniu kartonowym: karton zewnętrzny (szary lub brązowy)+karton wewnętrzny(biały). Karton wewnętrzny musi posiadać uchylną klapkę z etykietą wyrobu. Opakowanie jednostkowe posiada etykietę jednostkową z 4 etykietami samoprzylepnymi typu TAG. Każda z etykietek zawiera dane: REF, LOT, data ważności, data produkcji, oznaczenie producenta, nazwę handlową oraz opis.

	Poz.nr.53
	Zestaw do wkłucia lędźwiowego o składzie:
	-1x serweta FB 75x45 cm-włóknina foliowana celulozowo-polietylenowa o gramaturze 42g/m2
	-1x serweta L2 50x60 cm o gramaturze 55g/m2 z folią embosowaną 50x60 cm z otworem 10 cm i przylepcami na rogach
	-1x strzykawka 3 ml
	-1x strzykawka 5 ml Luer Lock
	-1x igła 1.2x40mm
	-1x igła 0.5x25mm
	-10x kompres 7.5x7.5 cm z włókniny 30g,4W
	-1x opatrunek na ranę 5x7.2 cm
	-1x penseta plastikowa 13 cm
	-opakowanie typu „twardy blister”

## pak 3
				Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 3 – pieluchomajtki i podkłady

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość na 24 miesiące	Cena jedn.netto	Cena jedn. brutto	VAT / (%)	Wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa / 2. Nr katalogowy	Nazwa producenta
1	Pieluchomajtki rozm. M x 30 szt., dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Warstwa rozprowadzająca (EDS). Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Elastyczny ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu, 4 przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania. System zapobiegający powstawaniu przykrego zapachu. Klejowy indykator wilgoci – dwa żółte paski zmieniające barwę na zielono-niebieską pod wpływem cieczy w miarę napełniania pieluchy. Warstwa izolacyjna paroprzepuszczalną. Wyrób nie może zawierać lateksu. Przeznaczone dla osób o obwodzie pasa: 75-110, powyżej 60 kg. Chłonność wg ISO min 2600 g / W/w parametry muszą być potwierdzone w karcie danych technicznych wystawionej przez wytwórcę wyrobu medycznego.	op.	25
2	Pieluchomajtki rozm L / x 30 szt, dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Warstwa rozprowadzająca (EDS). Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Elastyczny ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu, 4 przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania. System zapobiegający powstawaniu przykrego zapachu. Klejowy indykator wilgoci – dwa żółte paski zmieniające barwę na zielono-niebieską pod wpływem cieczy w miarę napełniania pieluchy. Warstwa izolacyjna paroprzepuszczalną. Wyrób nie może zawierać lateksu. Przeznaczone dla osób o obwodzie pasa: 100-150, powyżej 75kg. Chłonność wg ISO min 2600 g / W/w parametry muszą być potwierdzone w karcie danych technicznych wystawionej przez wytwórcę wyrobu medycznego.	op.	550
3	Pieluchomajtki rozm. XL x 30 szt., dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Warstwa rozprowadzająca (EDS). Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Elastyczny ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu, 4 przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania. System zapobiegający powstawaniu przykrego zapachu. Klejowy indykator wilgoci – dwa żółte paski zmieniające barwę na zielono-niebieską pod wpływem cieczy w miarę napełniania pieluchy. Warstwa izolacyjna paroprzepuszczalną. Wyrób nie może zawierać lateksu. Przeznaczone dla osób o obwodzie pasa: 130-170, powyżej 90 kg. Chłonność wg ISO min 2600 g / W/w parametry muszą być potwierdzone w karcie danych technicznych wystawionej przez wytwórcę wyrobu medycznego.	op.	370
4	Seni Care - pianka myjąco / pielęgnacyjna do ciała bez użycia wody z pentanolem i betainą 500 ml	szt.	200
5.	Seni Care krem ochronny z argininą 200 ml	szt.	450
6	Seni Care myjki higieniczne jednorazowe z miękkiego i chłonnego materiału, / niepodfoliowane x 50 szt.	op.	1500
7	Nieprzemakalny podkład higieniczny z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej 60 x 60 cm, chłonność 950 ml ISO 11948-1	szt.	30
8	Nieprzemakalny podkład higieniczny z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej 90 x 60 cm, chłonność 1600 ml ISO 11948-1	szt.	45000
				RAZEM

## pak 4
				Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 4 – opatrunki specjalistyczne i zestawy opatrunkowe

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość na 24 miesiące	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	VAT / (%)	Wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa / 2. Nr katalogowy	Nazwa producenta
1	Opatrunki dla ran wymagających aktywnego oczyszczania 72 godzinny rozmiar 10 x 10 cm	szt.	10
2	Opatrunki dla ran wymagających aktywnego oczyszczania 72 godzinny rozmiar 7,5 x 7,5 cm	szt.	40
3	Jałowe kompresy ze srebrem impregnowane neutralną maścią 10 cm x 20 cm	szt.	1 100
4	Opatrunek piankowy 20x20 cm pokryty hydrożelem w postaci siatki,nieprzywierający do rany,folia poliuretanowa od zewnętrznej strony	szt.	6
5	Opatrunek piankowy 12,5x12,5 cm pokryty warstwą hydrożelu w postaci siatki nieprzywierającej do rany,pokryty folią poliuretanową,otoczony warstwą klejącą	szt.	50
6	Zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z : / a.opatrunku piankowego z elastycznej czarnej pianki hydrofobowej 18x12,5x3,3 cm, / b.samoprzylepnej podkładki z portem połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu / c.samoprzylepnej folii poliuretanowej 20x30 cm. / Całość pakowana jałowo na polipropylenowej tacce.	szt.	100
7	Jałowy zbiornik na wydzielinę 800 ml połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długosci 180 cm	szt.	100
8	Jałowy super chłonny kompres 10x10 cm do ran silnie sączących,zbudowany z warstwy chłonnej (celuloza i poliakrylan sodu).Warstwa przylegająca do rany zabezpiecza przed przywieraniem.	szt.	100
9	Jałowy super chłonny kompres 10x20 cm do ran silnie sączących,zbudowany z warstwy chłonnej (celluloza i poliakrylan sodu).Warstwa przylegająca do rany zabezpiecza przed przywieraniem.	szt.	200
10	Sterylny samoprzylepny chłonny kompres z silikonowa wartstwa kontaktową,wkład chłonny z celulozy i wysokochłonnego poliakrylanu,podłoże kompresu z włókniny polipropylenowej przepuszczającej powietrze 12,5x12,5 cm	szt.	25
11	Sterylny samoprzylepny chłonny kompres z silikonowa wartstwa kontaktową,wkład chłonny z celulozy i wysokochłonnego poliakrylanu,podłoże kompresu z włókniny polipropylenowej przepuszczającej powietrze 17,5x17,5 cm	szt.	20
12	Sterylny samoprzylepny chłonny kompres z silikonowa wartstwa kontaktową,wkład chłonny z celulozy i wysokochłonnego poliakrylanu,podłoże kompresu z włókniny polipropylenowej przepuszczającej powietrze 15x25 cm	szt.	12
13	Serweta chirurgiczna nieprzylepna o wymiarze 90cm x150cm	szt.	850
				RAZEM

## pak 5
				Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 5 – opatrunki specjalistyczne, obłożenia i gąbki hamujące krwawienie

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość na 24 miesiące	Cena jedn.netto	Cena jedn. brutto	VAT / (%)	Wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa / 2. Nr katalogowy	Nazwa producenta
1	Opatrunek gazowy nasączony parafiną w rozmiarze10x40 jałowy	szt.	600
2	Opatrunek gazowy nasączony parafiną w rozmiarze10x10 cm jałowy	szt.	700
3	Opatrunek gazowy nasączony parafiną i chlorhexydyną15 x 20 cm jałowy	szt.	360
4	Sterylny opatrunek przezroczysty,foliowy z ramką 10 x 12 cm x 100 szt	szt.	6
5.	Folia operacyjna samoprzylepna jałowa / 15cm x 28 cm	szt.	90
6	Gąbki hamujące krwawienie 80 x 50 x 10 mm	szt.	160
7	Gąbki hamujące krwawienie 80 x 50 x 1 mm	szt.	130
8	Bandaż kohezyjny 5x450 cm .możliwość dzielenia bez użycia nożyczek,żółty	szt.	12
9	Opaska kohezyjna elastyczna 6 cm x 20 m,nieprzywierająca do skóry i ubrań,	szt.	20
10	Opaska podtrzymująca elastyczna,dziana,10cm x 4 m,jednowarstwowa,oddychająca,wykonana z poliestru	szt.	100
11	Opatrunek foliowy 9 x 7.2 cm,mocujący i zabezpieczający dojścia dożylne,system aplikacji typu ramka,taśma do opisu	szt.	200
12	Opatrunek z wkładem chłonnym z przecięciem i otworem,9x10 cm,zabezpieczający ujścia drenów i cewników,	szt.	60
13	Opatrunek z kieszenią zabezpieczający zakończenia cewników,24 x 10 cm,część mocująca z samoprzylepnej paroprzepuszczalnej folii poliuretanowej,nieklejąca kieszeń odporma na wode,	szt.	50
14	Opatrunek piankowy 10 x 10 cm,dopasowujący do łozyska rany,zatrzymujący i magazynujący wysięk,silikonowa powłoka przylepna zabezpieczająca skórę wokół rany	szt.	10
15	Zestaw serwet uniwersalnych wzmocniony	szt.	500
16	Opaska stabilizująca do rurki tracheostomijnej 43x2.5 cm, składająca się z dwóch części wykonana z delikatnej hydrofobowej włókninie w kolorze cielistym. Na każdej części występują paski mocujące z jednostronnie naniesionym rzepem umożliwiające zamocowanie jej do skrzydełek mocujących rurkę tracheostomijną. Krótsza część opaski stabilizującej dodatkowo wyposażona jest w drugi rzep zamocowany umożliwiający dopasowanie i określenie całkowitej długości opaski stabilizującej rurkę tracheostomijną, opakowanie papier - folia, niejałowa	szt.	300
				RAZEM

	Poz.nr 15
	Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2,w strefie krytycznej wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m2
	1x serweta samoprzylepna150x240 cm,wzmocnienie 25x60 cm
	1x serweta samoprzylepna 180x180 cm,wzmocnienie 25x60 cm
	2x serweta samoprzylepna 75x90 cm,wzmocnienie 25x60 cm
	4x ręcznik chłonny 30x30 cm
	1x taśma samoprzylepna 10x50 cm
	1x wzmocniona osłona na stolik Mayo 80x145 cm
	1x serweta wzmocniona na stół instrumentalny,150x 190 cm

	Serweta na stolik z instrumentariuszki wykonanaz warstwy nieprzemakalnej folii PE 40g/m2 wzmocniomna hydrofilową włókniną polipropylenową 65x190cm o gramaturze 37g/m2,
	Serweta na stolik Mayo z folii PE 50g/m2 wzmocniona włókniną polipropylenową 60x145 cm o gramaturze 37g/m2,
	Spełnia wymagania normy EN13795-1,chłonność wraz ze wzmocnieniem 478%.

## pak 6
				Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 6 – obłożenia i fartuchy

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość na 24 miesiące	Cena jedn.netto	Cena jedn. brutto	VAT / (%)	Wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa / 2. Nr katalogowy	Nazwa producenta
1	Zestaw uniwersalny z serwetą na stół Mayo / 1 taśma op 10x50 cm / 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 80 x 145 cm, / 4 ręczniki do rąk / 2 przyklejane serwety z obszarem wzmocnionym 75 x 90 cm (wzmocnienie wzdłuż szerokości dłuższego boku) / 1 przyklejana serweta średnia z obszarem wzmocnionym 200 x 175 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm) / 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm) / 1 serweta na stół do instrumentarium 140 x 190 cm. Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 50µ, w części chłonnej polipropylen; Gramatura w części podstawowej 55g/m2, we wzmocnionej 110g/m2 Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Wyprodukowany zgodnie z ISO 9001, ISO 13485 / Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu.	szt.	200
2	Zestaw serwet operacyjnych pionowy,izolacyjny materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa ). Produkt powinien być bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu musi być owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu muszą być pakowane w 2 kartony. Skład min.: / 1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 cm x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 cm x 190 -200 cm);1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 78-80 cm x 140-145 cm (wzmocnienie 60 x 145 cm); / 1 serweta z folii PE pionowa - izolacyjna w rozmiarze 230-240 x 320 - 330 cm , z otworem do przełozenia kończyny ( 30 x 70 cm) i z workiem do zbiórki płynów / 2-4 ręczniki celulozowe 30-33 cm x 30-33 cm.	szt.	100
3	Sterylny, pełno ochronny fartuch, z włókniny typu SMS , zgodny z normą EN 13 795 1-3 , o gramaturze materiału podstawowgo min. 40g/m2 , wzmocnienia min. 42 g/m2 zapinany na rzep z możliwością ufiksowania w dowolnym miejscu na plecach, Nieprzemakalne wstawki w rękawach i na przodzie fartucha, rękawy zakończone elastycznym dzianinowym mankietem, troki łączone kartonikiem; sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski lub zielony, rozmiar M-XL. Odporność na przesiąkanie płynów materiału podstawowego min. 40 cm H2O,na wzmocnieniach min. 165 H2O, BI materiału wzmocnionego = 6. Fartuch powinien być zawinięty w serwetkę włókninową zabezpieczającą przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania.	szt.	500
4	Taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm , opakowanie a' 100 sztuk	op.	5
				RAZEM

## pak 7
				Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 7 – mocowania cewników centralnych i obwodowych

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość na 24 miesiące	Cena jedn.netto	Cena jedn. brutto	VAT / (%)	Wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa / 2. Nr katalogowy	Nazwa producenta
1	Sterylny opatrunek do mocowania cewników centralnych 8,5x11,5 cm. Przezroczysty,półprzepuszczalny z klejem akrylowym na częsci włókninowej i foliowej,wzmocnienie włókniną z 4 stron,ramka ułatwiająca aplikację,2 włókninowe paski mocujące,odporny na działanie środków dezynfekcyjnych z alkoholem,Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm.	szt.	750
2	Sterylny półprzepuszczalny przezroczysty opatrunek do kaniul obwodowych rozmiar 7x8cm.Przepuszczalny dla pary wodnej,klej akrylowy na części włókninowej i foliowej,wzmocnione włókniną obrzeża opatrunku z 3 stron,ramka ułatwiająca aplikację,2 włókninowe paski mocujące,przezroczyste okno / 4,3x3-4cm,odporny na śr.dezynfekcyjne z alkoholem,wyrób klasy IIa,Potwierdzenie bariery folii dla wirusów=>27nm	szt.	1200
3	Przylepny porowaty opatrunek z pianki poliuretanowej dla ran z dużym wysiękiem,czas pozostawania na skórze do 7 dni,zabezpieczający przed bakteriami i wirusami,sterylny.owalny,pakowany pojedynczo,przepuszczalny dla powietrza,rozmiar 14,3x15,6cm	szt.	35
				RAZEM

## pak 8
				Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 8 – opatrunki specjalistyczne

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość na 24 miesiące	Cena jedn.netto	Cena jedn. brutto	VAT / (%)	Wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa / 2. Nr katalogowy	Nazwa producenta
1	Opatrunek 10 x 10 cm piankowy,wielowarstwowy, chłonny,hydrowłókninowy z dodatkową warstwą pianki,warstwa zewnętrzna wodoodporna,przylepny	szt.	200
2	Opatrunek 10 x 10 cm piankowy,wielowarstwowy, chłonny,hydrowłókninowy z dodatkową warstwą pianki,warstwa zewnętrzna wodoodporna,nieprzylepny	szt.	160
3	Opatrunek 12,5 x 12,5 cm piankowy,wielowarstwowy, chłonny,hydrowłókninowy z dodatkową warstwą pianki,warstwa zewnętrzna wodoodporna,przylepny	szt.	120
4	Opatrunek 15 x 15 cm piankowy,wielowarstwowy, chłonny,hydrowłókninowy z dodatkową warstwą pianki,warstwa zewnętrzna wodoodporna,nieprzylepny	szt.	100
5.	Opatrunek 17,5 x 17,5 cm piankowy,wielowarstwowy, chłonny,hydrowłókninowy z dodatkową warstwą pianki,warstwa zewnętrzna wodoodporna,przylepny	szt.	150
6	Opatrunek 20 x 20 cm piankowy,wielowarstwowy, chłonny,hydrowłókninowy z dodatkową warstwą pianki,warstwa zewnętrzna wodoodporna,nieprzylepny	szt.	10
7	Opatrunek 21 x 21 cm piankowy,wielowarstwowy, chłonny,hydrowłókninowy z dodatkową warstwą pianki,warstwa zewnętrzna wodoodporna,przylepny	szt.	15
8	Opatrunek 10 x10 cm hydrokoloidowy,okluzyjny, wodoodporny,utrzymujący wilgotne środowisko gojenia,izolujący termicznie ranę	szt.	120
9	Opatrunek 15 x15 cm hydrokoloidowy,okluzyjny, wodoodporny,utrzymujący wilgotne środowisko gojenia,izolujący termicznie ranę	szt.	20
10	Opatrunek 15 x 20 cm hydrokoloidowy,okluzyjny, wodoodporny,utrzymujący wilgotne środowisko gojenia,izolujący termicznie ranę	szt.	40
11	Opatrunek w postaci żelu. / Uwadniający martwe tkanki i oczyszczający z martwicy / Tuba 15g	szt.	30
12	Opatrunek hydrokoloidowy 7.5x7.5 cm cienki ,półprzeźroczysty	szt.	60
13	Opatrunek hydrokoloidowy 10x10 cm cienki ,półprzeźroczysty	szt.	100
14	Opatrunek hydrokoloidowy 15x15 cm cienki ,półprzeźroczysty	szt.	120
15	Opatrunek hydrokoloidowy 18,5 x 19,5 cm z sygnalizatorem zmiany opatrunku dla ran z martwicą suchą ,płytkich ,ostrych	szt.	10
16	Opatrunek hydrokoloidowy 20x 22,5 cm z sygnalizatorem zmiany opatrunku dla ran z martwicą suchą ,płytkich ,ostrych	szt.	10
17	Opatrunek hydrowłóknisty 10 x 10 cm antybakteryjny jałowy,wzmocniony przeszyciami,ze srebrem jonowym i dwoma substancjami wspomagającymi gojenie	szt.	150
18	Opatrunek hydrowłóknisty 15 x 15 cm antybakteryjny jałowy,wzmocniony przeszyciami,ze srebrem jonowym i dwoma substancjami wspomagającymi gojenie	szt.	30
19	Opatrunek hydrowłóknisty 20 x 30 cm antybakteryjny jałowy,wzmocniony przeszyciami,ze srebrem jonowym i dwoma substancjami	szt.	5
20	Opatrunek 10 x 10 cm przylepny piankowy,antybakteryjny z jonami srebra,wielowarstwowy ,chłonny,warstwa zewnętrzna wodoodporna	szt.	220
21	Opatrunek 17.5 x 17.5 cm przylepny piankowy,antybakteryjny z jonami srebra,wielowarstwowy ,chłonny,warstwa zewnętrzna wodoodporna	szt.	70
22	Opatrunek 10x10 cm wielowarstwowy z silikonową warstwą kontaktową ,przylepny na całej powierzchni,przeznaczony do ran z obfitym wysiekiem.Składający się z 4 warstw.,nieprzylepny	szt.	120
23	Opatrunek 10x10 cm wielowarstwowy z silikonową warstwą kontaktową ,przylepny na całej powierzchni,przeznaczony do ran z obfitym wysiekiem.Składający się z 4 warstw.,przylepny	szt.	50
24	Opatrunek 10x20 cm wielowarstwowy z silikonową warstwą kontaktową ,nieprzylepny,przeznaczony do ran z obfitym wysiekiem.Składający się z 3 warstw.	szt.	100
25	Opatrunek 15x15 cm wielowarstwowy z silikonową warstwą kontaktową ,przylepny na całej powierzchni,przeznaczony do ran z obfitym wysiekiem.Składający się z 4 warstw.,nieprzylepny	szt.	30
26	Opatrunek 20x20 cm wielowarstwowy z silikonową warstwą kontaktową ,przylepny na całej powierzchni,przeznaczony do ran z obfitym wysiekiem.Składający się z 4 warstw.,przylepny	szt.	90
27	Opatrunek 20x20 cm wielowarstwowy z silikonową warstwą kontaktową ,przylepny na całej powierzchni,przeznaczony do ran z obfitym wysiekiem.Składający się z 4 warstw.,nieprzylepny	szt.	10
28	Opatrunek 20x30 cm wielowarstwowy z silikonową warstwą kontaktową ,przylepny na całej powierzchni,przeznaczony do ran z obfitym wysiekiem.Składający się z 4 warstw.,nieprzylepny	szt.	100
				RAZEM

## pak 9
				Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 9 – tamponada donosowa i opatrunek specjalny

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość na 24 miesiące	Cena jedn.netto	Cena jedn. brutto	VAT / (%)	Wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa / 2. Nr katalogowy	Nazwa producenta
1	Wodoodporny antybakteryjny opatrunek 25cm x 10cm z przeźroczystym podkładem absorbującym,z pianką o strukturze plastra miodu umożliwiający obserwację rany,sterylny,pakowany po 20 szt	op.	50
2	Tamponada nosowa z balonem,do tamowania krwawień,wykonana z hydroksykoloidowej siateczki CMC o długości 5,5 cm,z kanałem wentylacyjnym,z aplikatorem do podawania powietrza,ze znacznikiem do prawidłowej aplikacji,z motylkiem do fiksacji opatrunku na policzku oraz balonikiem kontrolnym do kontroli ciśnienia wewnątrz tamponady,	szt.	100
				RAZEM

## pak 10
				Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 10 – zestawy obłożeń

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość na 24 miesiące	Cena jedn.netto	Cena jedn. brutto	VAT / (%)	Wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa / 2. Nr katalogowy	Nazwa producenta
1	Zestaw do cięcia cesarskiego / 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm ,2 ręczniki do rąk 30x20 cm , 1 serweta na stolik Mayo 80x145 cm ,1 serweta dla noworodka 90x90 cm , 1 serwetado cięcia cesarskiego w kształcie litery T 230/200x312 cm z otworem 27x33 cm w obszarze jamy brzusznej / Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego,folii polietylenoweji hydrofilowej włókniny polipropylenowej,gramatura laminatu 48g/m2,materiał spełniający wymagania PN EN 13795:2019 dla obłożeń chirurgicznych oraz AAMI PB70,poziom 3.	szt.	240
2	Zestaw ginekologiczny / 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm , 2 ręczniki 30x40 cm,1 serweta na stolik Mayo 80x145 cm, 1 tasma samoprzylepna 9x50 cm,1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50x50 cm ,1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230x240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne,z otworem na krocze 10x15 cm,ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem. / Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa,gramatura laminatu podstawowego 57g/m2,wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna,całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109g/m2, / Obłożenie spełnia wymagania normy PN EN 13795.	szt.	250
				RAZEM

## pak 11
				Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 11 – opatrunki hydrożelowe

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość na 24 miesiące	Cena jedn.netto	Cena jedn. brutto	VAT / (%)	Wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa / 2. Nr katalogowy	Nazwa producenta
1	Sterylny opatrunek na oparzenia 10x10 cm,chłodzący,zapobiegający rozwojowi bakterii,nieprzylegający trwale do rany,rozpuszczalny w wodzie,wykonany z nietkanego poliestru	szt.	20
2	Sterylny opatrunek na oparzenia 10x40 cm,chłodzący,zapobiegający rozwojowi bakterii,nieprzylegający trwale do rany,rozpuszczalny w wodzie,wykonany z nietkanego poliestru	szt.	20
3	Sterylny opatrunek na oparzenia 20x45 cm,chłodzący,zapobiegający rozwojowi bakterii,nieprzylegający trwale do rany,rozpuszczalny w wodzie,wykonany z nietkanego poliestru	szt.	20
4	Sterylny opatrunek na oparzenia 20x55 cm,chłodzący,zapobiegający rozwojowi bakterii,nieprzylegający trwale do rany,rozpuszczalny w wodzie,wykonany z nietkanego poliestru	szt.	20
5.	Sterylny opatrunek na oparzenia 30x40 cm,chłodzący,zapobiegający rozwojowi bakterii,nieprzylegający trwale do rany,rozpuszczalny w wodzie,wykonany z nietkanego poliestru	szt.	20
				RAZEM

## pak 12
				Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 12 – opatrunki specjalistyczne

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość na 24 miesiące	Cena jedn.netto	Cena jedn. brutto	VAT / (%)	Wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa / 2. Nr katalogowy	Nazwa producenta
1	Opatrunek 10x10 cm w technologii TLC z włókninowej chłonnej wkładki cechującej się kohezyjnością oraz właściwościami hydro-oczyszczającymi,matryca impregnowana srebrem	szt.	10
2	Opatrunek 15x20 cm w technologii TLC z włókninowej chłonnej wkładki cechującej się kohezyjnością oraz właściwościami hydro-oczyszczającymi,matryca impregnowana srebrem	szt.	20
3	Elastyczny opatrunek 10x12 cm stanowiący warstwę kontaktową,w technologii TLC	szt.	10
4	Elastyczny opatrunek 15x20cm stanowiący warstwę kontaktową,w technologii TLC	szt.	20
5.	Opatrunek 40x5 cm z włókninowej wkładki o wysokiej chłonności,kohezyjności i właściwościami hydro-oczyszczającymi	szt.	10
				RAZEM