## pakiet_1
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 1 – Rękawice

Lp.	Opis produktu	J.m	Ilość na 24 miesiące	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy	Producent
1	Rękawice lateksowe niesterylne , bezpudrowe, rozmiary "S" "M" "L" (1op.=100szt.)	op.	4686
2	Rękawice sterylne , chirurgiczne, lateksowe, pudrowane o wysokiej wytrzymałości i elastyczności rozmiary od 6,0 do 8,5	para	27382
3	Rękawice sterylne syntetyczne, rozmiary od 6,5 do 8,5	para	5200
4	Rękawice foliowe (1op.=100szt.)	op.	96
5	Rękawice nitrylowe , rozmiary: S, M, L, XL (1op.=200szt.)	op.	5520
6	Rękawice winylowe, diagnostyczne, niejałowe, bezpudrowe, rozmiary: S, M,L, XL (1op.=100szt.)	op.	70
7	Rękawice do zabiegów ortopedycznych, sterylne, grubsze od standardowych, bezpudrowe, polimerowane z dwóch stron, z rolowanym mankietem, kolor brązowy lub zielony, nadruk rozmiaru na mankietach, rozmiar od 6,0 do 8,5	para	1400
8	Rękawice sterylne , lateksowe, chirurgiczne, bezpudrowe ze zwilżaczem, rozmiary od 6,0 do 8,5	para	1100
9	Rękawice nitrylowe- chemo long , rozmiary: S, M, L, XL (1op.=100szt.)	op.	76
10	Rękawice ambulans high risk do zbierania szczątków	op.	1
11	Rękawice o wydłużonym mankiecie do porodu w wannie	para	50
12	Rękawice dermagel dual chirurgiczne lateksowe bezpudrowe rozmiar od 6,5 do 8,0	para	1400
13	Rękawice chirurgiczne deramgel hybrydy rozmiar	para	300
					RAZEM	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet_2
a
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 2 – Odzież i pościel medyczna

Lp.	Opis produktu	J.m	Ilość na 24 miesiące	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy	Producent
1	Maska chirurgiczna pełnobarierowa, trzywarstwowa, wiązana	op.	54
2	Maska chirurgiczna pełnobarierowa, na gumkę	op.	550
3	Czepek męski z pochłaniaczem potu	op.	16
4	Czepek pielęgniarski L, XL	op.	86
5	Fartuch z flizeliny chirurgiczny niejałowy XL	op.	552
6	Fartuch ochronny z folii biały	op.	27
7	Pokrowce na buty z folii	op.	42
8	Serweta 2 w 1 nieprzemakalna, sterylna 75cm x 90 cm	szt.	4820
9	Prześcieradło niesterylne z flizeliny 210cm x 160 cm	op.	18
10	Komplet pościeli z flizeliny, duży (powłoka 200 x150cm, prześcieradło210 x150cm)	kpl	4328
11	Prześcieradło nieprzemakalne, medyczne, jednorazowego użytku, foliowane, niejałowe 80cm x 210 cm	op.	50
12	Koszula pacjenta z włókniny polipropylenowej, pokrój szyi wykończony plisą, która jest wiązaniem. Wiązana na troki	op.	450
13	Spodenki do kolonoskopii z włókniny polipropylenowej gramatura 40g/m2, niejałowe, z rozcięciem w tylnej części, granatowe, jednorazowego użytku (opakowanie 10 szt.)	op.	190
14	Czepek chirurgiczny zbierany gumką z tyłu	op.	4
15	Serweta ochronna z włókniny SMS, niejałowa 210x160 wykonana z włókniny polipropylenowej, obustronna, lewa i prawa strona posiada takie same właściwości	op.	360
					RAZEM	- zł	0,00 zł

## pakiet_3
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 3 – Podkłady

Lp.	Opis produktu	J.m	Ilość na 24 miesiące	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy	Producent
1	Podkład higieniczny 2-warstwowy ( na rolce 50 m) szer 50 cm	rolka	1798
2	Podkład nieprzemakalny (na rolce 70m) szer. 50 cm	rolka	566
3	Podkład higieniczny szer. 33cm , dł.50m, na rolce	rolka	232
					RAZEM	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet_4
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 4 – Papiery i elektrody

Lp.	Opis produktu	J.m	Ilość na 24 miesiące	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy	Producent
1	Papier do EKG ( ASPEL) 112x25m	szt.	692
2	Papier do KTG M1911A 150x100x150	szt.	310
3	Papier Vid do wideoprintera K65HM	szt.	138
4	Papier z nadrukiem do rejestratoraCP603-75365-7 szer. 50mm, szer. robocza 40mm, średn.wewn. 15mm, średn.zewn. 50mm ( Do defibrylatora MEDIC 5 )	szt.	40
5	Papier do rejestratora Physio Control P/N805319 Lifepack 12,12 Monitor &R5100 szer.105mm, szer. rob.100mm, średn.wewn. 15mm, średn.zewn. 45mm	szt.	144
6	Papier do drukarki UPP210SE 210mm x 25mm	szt.	6
7	Papier do EKG, 58 x 25	szt.	72
8	Elektroda do badań EKG dla dzieci, sensor AG/AGCL, elektroda o średnicy 25mm, żel stały , pianka	szt.	22
9	Elektroda do badań EKG dla dorosłych, sensor AG/AGCL, elektroda o rozmiarze 42 mm x 45mm, żel stały , pianka z języczkiem ułatwiającym odklejanie	szt.	1228
10	Elektroda do badań holterowski, sensor AG/AgCL, o rozmiarze 40 mm x 55mm, żel stały , pianka z wycięciem na przewód	szt.	240
					RAZEM	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet_5
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 5 – Akcesoria medyczne

Lp.	Opis produktu	J.m	Ilość na 24 miesiące	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy	Producent
1	Pojemnik do transportu moczu – 120ml	szt.	13220
2	Opaski identyfikacyjne dla noworodków, kolor różowy, niebieski	op.	26
3	Żel do USG (1op.=0,5l )	op.	672
4	Żel do EKG (1op.=0,25l )	op.	20
5	Żel do EKG (1op.=0,5l )	op.	12
6	Pojemnik do zużytych igieł 0,7 l. Płaskie	szt.	886
7	Pojemnik do zużytych igieł 1 l.	szt.	3606
8	Pojemnik do zużytych igieł 5 l.	szt.	22
9	Pojemnik do zużytych igieł 2 l.	szt.	3464
10	Pojemnik do zużytych igieł 10 l	szt.	640
11	Zestaw do lewatywy ,niesterylne	szt.	642
12	Pojemnik z łopatką na kał	szt.	1372
13	Kieliszki szklane do leków	szt.	1730
14	Przyrząd do pobierania krwi z pojemnikiem 450mi	szt.	34
15	Maska tlenowa z nebulizatorem dla dzieci (zestaw do inhalacji) S,M	szt.	798
16	Maska tlenowa z nebulizatorem dla dorosłych (zestaw do inhalacji) L, XL	szt.	1604
17	Nebulizator z ustnikiem (zestaw do inhalacji dla dzieci)	szt.	258
18	Gąbeczka (pałeczka do higieny jamy ustnej)	op.	38
19	Golarka medyczna jednorazowa	szt.	3930
20	Osłonki na głowicę sondy USG pudrowane, wykonane z naturalnej gumy lateksowej, każda w oddzielnym opakowaniu, szerokość znamionowa 51 mm +/- 2 mm	szt.	4032
21	Kieliszki jednorazowe do leków o pojemności 30 ml, posiadają wyraźną skalę linearną co 1 mm oraz cyfrową do 5 ml, 1 op. 90 szt.	op.	40
22	Staza jednorazowa bezlateksowa medyczna uciskowa, 1 op. 25 szt.	op.	30
23	Osłona na przewody jałowa 14 cm x 250 cm, wykonana z cienkiego plastiku, zapakowana w opakowanie typu folia-papier, kolor przeźroczysty, perforowana, 2 taśmy samoprzylepne	szt.	1050
24	Koc ratunkowy srebrno-złoty, niejałowy, rozmiar 1,6m x 2,1 m , indywidualnie pakowany	szt.	184
25	Łopatki drewniane sterylne, indywidualnie pakowane, rozmiar 150 mm x 18 mm x 1,6 mm, 1 op. – 100 szt.	op.	50
26	Wieszaki do worków do moczu, plastikowe, niebieskie, niesterylne	szt.	400
27	Butelka do dobowej zbiórki moczu plastikowa 2 l	szt.	8
28	Pojnik - kubek 200 ml dla chorych, plastikowy	szt.	50
					RAZEM	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet_6
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 6 – Wkłady do ssaka, pojemnik na wymiociny

Lp.	Opis produktu	J.m	Ilość na 24 miesiące	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy	Producent
1	Wkład do ssaka preżelowany, wysoce rozprężalny, poj. 2000ml, w pokrywie jeden króciec do pacjenta o konstrukcji obrotowo-schodkowej z otworem minimum 20mm do pobierania próbek	szt.	1040
2	Wkład do ssaka preżelowany, wysoce rozprężalny, poj. 1000ml, w pokrywie jeden króciec do pacjenta o konstrukcji obrotowo-schodkowej z otworem minimum 20mm do pobierania próbek	szt.	482
3	Pojemnik jednorazowy ( torba) na wymiociny o poj. 2000ml, z precyzyjną podziałką do 90ml.	szt.	4100
					RAZEM	0,00 zł	0,00 zł

	Dostawca do pozycji 1 i 2 w ramach podpisanej umowy użyczy nieodpłatnie 10 pojemników 1 l i 20 pojemników 2l do wkładów

## pakiet_7
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 7 – Klipsy tytanowe

Lp.	Opis produktu	J.m	Ilość na 24 miesiące	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy	Producent
1	Klipsy tytanowe do laparoskopii rozmiar L/M ( możliwość wyboru w opakowaniach po 4 lub 6 szt.)	op.	18
2	Klips polimerowy niewchłanialny rozmiar XL kompatybilny z klipsownicą laparoskopową firmy Grena ( potwierdzone w IFU) magazynek zawierający 4 szt klipsów.	op.	5
					RAZEM	0,00 zł	- zł

	Dostawca nieodpłatnie użyczy na czas trwania umowy, dwie klipsownice laparoskopowe z możliwością rotacji do 3600 do oferowanych klipsów

## pakiet_8
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 8 – Układ oddechowy, maski anestetyczne, łyżki do laryngoskopu, rury

Lp.	Opis produktu	J.m	Ilość na 24 miesiące	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy	Producent
1	Jednorazowy układ oddechowy anestetyczny , dla dorosłych , z rur karbowanych rozciągalnych – z pamięcią kształtu, średnica 22 mm, zakres kompresji rur od 40 cm -do 200 cm , z workiem oddechowym , neopranowym o poj.2 l; dodatkowa gałąź złącze, ,Y,,, łącznik kątowy z portem; łącznik prosty 22MM-22MM , mikrobiologicznie czysty.	szt.	1138
2	Maska anestetyczna, transparentna, dostępna min' w rozmiarach 0-6, wewnętrzne ożebrowanie bezciśnieniowego mankietu w części nosowej, wykonana z materiałów nie zawierających ftalanów, opakowanie musi zawierać perforację w części środkowej która ułatwia jego bezpieczne otwarcie. Produkt jednorazowy, mikrobiologicznie czysty.	szt.	3236
3	Jednorazowe łyżki światłowodowe do laryngoskopu, kompatybilne z zielonymi rękojeściami światłowodowymi ISO 7376-3, wykonane z ABS (acrylonitrile butadiene styrene), dostępne rozmiary: Miller 0,1, Macintosh 2,3,4, / zatrzask gwarantujący stabilne mocowanie, dedykowane do pracy w środowisku MRI.	szt.	1976
4	Rury gładkie w środku, karbowane na zewnątrz, długość 160cm, 2 rury do respiratora, łącznik Y rozłączalny, mikrobiologicznie czysty	szt.	222
					RAZEM	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet_9
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 9 – Filtry

Lp.	Opis produktu	J.m	Ilość na 24 miesiące	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy	Producent
1	Filtr bakteriobójczy hydrofobowy, elektrostatyczny, złącza 22F/15M-22M/15F, z portem luer-lock, do krótkotrwałych znieczuleń, sterylny, skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów 99,999%	szt.	5202
2	Filtr bakteriobójczy hydrofobowy, mechaniczny z portem do kapnografii 80x12, sterylny, skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów 99,999%	szt.	180
3	Filtr bakteriobójczy hydrofobowy, elektrostatyczny, z wyodrębnioną warstwą celulozowego wymiennika ciepła i wilgotności, sterylny, skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów 99,999%	szt.	1860
					RAZEM	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet_10
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 10 – Wziernik do otoskopu, kapturki do termometru

Lp.	Opis produktu	J.m	Ilość na 24 miesiące	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy	Producent
1	Wziernik do otoskopu śr. 2,75 mm, jednorazowy, wykonany z nietoksycznego polipropylenu, 1 op. – 34 szt.	op.	8
2	Wziernik do otoskopu, śr. 4,25 mm, jednorazowy, wykonany z nietoksycznego polipropylenu, 1 op. – 34 szt.	op.	2
3	Kapturki jednorazowe do termometru Braun	szt.	8800
					RAZEM	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet_11
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 11 – elektrody Quick combo

Lp.	Opis produktu	J.m	Ilość na 24 miesiące	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy	Producent
1	Elektrody pediatryczne EDGE RTS radiotransparentne z złączem Qucik combo, wymiary 10,2 cm x 8,9 cm, przewód odprowadzeniowy 106,7 cm	op.	28
2	Elektrody EDGE system z złączem Quick combo dla dorosłych, elektrostymulacja/ defibrylacja/monitowowanie EKG, do defibrylatora Lifepak, wymiary 15,1 cm x 13,3 cm, przewód odprowadzeniowy 60,1 cm	op.	60
					RAZEM	0,00 zł	- zł

## pakiet_12
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 12 – szyny aluminiowe palcowe

Lp.	Opis produktu	J.m	Ilość na 24 miesiące	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy	Producent
1	Aluminiowe szyny palcowe 200mm x 13mm	szt.	60
2	Aluminiowe szyny palcowe 200mm x 15 mm	szt.	80
3	Aluminiowe szyny palcowe 200mm x 20 mm	szt.	80
4	Aluminiowe szyny palcowe 200mm x 25mm	szt.	80
5	Aluminiowe szyny palcowe 460mm x 20mm	szt.	80
6	Aluminiowe szyny palcowe 300mm x 20mm	szt.	80
7	Aluminiowe szyny palcowe 300mm x 25mm	szt.	60
8	Aluminiowe szyny palcowe 400mm x 40mm	szt.	20
9	Aluminiowe szyny palcowe 500mm x 20mm	szt.	20
					RAZEM	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet_13
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 13 – Elektroda

Lp.	Opis produktu	J.m	Ilość na 24 miesiące	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy	Producent
1	Elektroda uniwersalna powrotna fazy REM hydrożelowa płytka dwuczęściowa	op.	2
					RAZEM	- zł	- zł

## pakiet_14
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 14 – opaski na rękę

Lp.	Opis produktu	J.m	Ilość na 24 miesiące	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy	Producent
1	Z-Band Direct (25mm x 279mm) opaski na rękę dla dorosłych białe do Zebra HC100/ 200 szt/ kartridż / 6 kartridży w opakowaniu	op.	64
2	Z-Band Direct soft (25,4mm x 152,4mm) opaski na rękę dla noworodków, białe do Zebra HC100/ 200 szt/ kartridż / 6 kartridży w opakowaniu	op.	6
3	Z-Band Direct (25mm x 178mm) opaski na rękę dla dzieci, białe do Zebra HC100/ 200 szt/ kartridż / 6 kartridży w opakowaniu	op.	6
					RAZEM	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet_15
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 15 – czyścik do narzędzi

Lp.	Opis produktu	J.m	Ilość na 24 miesiące	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy	Producent
1	Czyścik do narzędzi – jednorazowy, pakowany pojedynczo, sterylny, jałowy do narzędzi elektrochirurgicznych monopolarnych i bipolarnych, 5x5 cm. Nietoksyczny, system szybkiego i łatwego odklejania, latex-free, sterylizowane tlenkiem etylenu, zawierający klejącą warstwę mocującą czyścik i zapobiegającą przesuwaniu się, naklejany na rękę operatora	szt.	600
					RAZEM	- zł	- zł

## pakiet_16
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 16 – elektroda neutralna, osłona na uchwyt lamp operacyjnych

Lp.	Opis produktu	J.m	Ilość na 24 miesiące	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy	Producent
1	Elektroda neutralna, uniwersalna dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazowa, dzielona symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm2, powierzchnia czynna 105 cm2, grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo	szt.	3200
2	Osłona na uchwyt lamp operacyjnych, jałowa, do uchwytów 20-40 mm, śr. dysku 11,8 cm, wymiary woreczka 9,5 x 12 cm, pakowana pojedynczo	szt.	400
					RAZEM	0,00 zł	- zł

## pakiet_17
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 17 – stapler do zszywania skóry, marker chirurgiczny, zestaw do odsysania, końcówka do ssaka

Lp.	Opis produktu	J.m	Ilość na 24 miesiące	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy	Producent
1	Stapler jednorazowego użytku do zszywania skóry, Manipler AZ, zszywki pokryte teflonem, ilość zszywek: 35, grzbiet zszywki: 6,9 mm, nóżka zszywki: 3,6 mm	szt.	100
2	Marker chirurgiczny do skóry, sterylny, nietoksyczny, z właściwościami odpornymi na szorowanie, dodatkowo elastyczna linijka z ozn. W centymetrach i calach	szt.	100
3	Zestaw do odsysania z końcówką POOL CH24/210cm dren docinany BIC -Uchwyt ssący końcówki Poole -Akceptuje połączenia 6,35 mm (1/4”) i 9,50 mm (3/8”) -24 Ch (Ø 5,6 x 8,0 mm) odporne na zginanie -Docinane i lejkowe złącza	szt.	600
4	Końcówka do ssaka BIC typ Pool Końcówka bez kontroli odsysania kaniula ze zdejmowalną nasadką chroniącą przed uszkodzeniem narządów - w nasadce cztery rzędy perforowanych otworów na długości 5 cm - otwory boczne w kaniuli wewnętrznej - gładka powierzchnia wewnętrzna	szt.	400
					RAZEM	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet_18
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 18 – kaczki, miski, nerki, baseny z pulpy celulozowej

Lp.	Opis produktu	J.m	Ilość na 24 miesiące	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy	Producent
1	Kaczka tradycyjna z pulpy celuzlozowej	szt.	400
2	Miska 3 l z pulpy celulozowej	szt.	870
3	Nerka z pulpy celulozowej	szt.	3820
4	Basen płaski z pulpy celulozowej 2l płaski	szt.	100
					RAZEM	0,00 zł	0,00 zł